## 已标价招标清单（全费-清单）
已标价招标清单
工程名称：土建装饰和安装 |  |  | 标段：东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 全费用综合合价
1 | 010808004002 | 电梯门套 | 1.电梯门套 | m2 | 28.8 | 213.67 | 6153.7
2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 生活水泵房、消防水泵房、水泵房控制室、湿式报警阀间 1. 防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 | m2 | 24.42 | 116.61 | 2847.62
3 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 公用变配电房、专用变配电房、充电桩配电房、配电房控制室 1. 防静电地坪漆（A级） | m2 | 86.522 | 66.84 | 5783.13
4 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 消防控制室、安防控制室、弱电机房、智能化机房 1. 防静电地坪漆（A级） | m2 | 29.15 | 66.97 | 1952.18
5 | 011102003004 | 块料楼地面 | 地1（办公室、电梯厅二层办公、门厅、办公次入口） 1、地砖美缝剂擦缝,干燥后铲除表面清理。 2、600*1200*10厚地面砖。 3、20mm厚干硬性1:2.5水泥砂浆结合层。 4、20厚1:3水泥砂浆找平。 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 2305.47 | 169.66 | 391146.04
6 | 011102003005 | 块料楼地面 | 地1（楼梯间） 1、地砖美缝剂擦缝,干燥后铲除表面清理。 2、600*1200*10厚地面砖。 3、20mm厚干硬性1:2.5水泥砂浆结合层。 4、20厚1:3水泥砂浆找平。 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 247.11 | 281.88 | 69655.37
7 | 011102003006 | 块料楼地面 | 地2（卫生间） 1、地砖美缝剂擦缝,干燥后铲除表面清理。 2、600*1200*10厚地面砖。 3、20mm厚干硬性1:2.5水泥砂浆结合层。 4、300g丙纶防水卷材两遍。 5、20厚1:3水泥砂浆找平。 6、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 163.56 | 276.56 | 45234.15
8 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 地3（会议室） 1、20mm厚地毯铺贴; 2、5mm厚地毯专用胶垫; 3、5mm厚SLF水泥基自流平层; 4、15mm厚DS干拌砂浆找平层; 5、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶); 6、现浇钢筋混凝土楼板基层清理 | m2 | 39.1 | 202.29 | 7909.54
9 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 踢1（办公室、楼梯间、电梯厅、二层办公） 1、10mm厚瓷砖踢脚安装 2、水泥砂浆基层 3、清理基面刷界面剂一遍 | m2 | 181.39 | 117.27 | 21271.61
10 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 踢2（会议室） 1、1.2mm不锈钢踢脚安装 2、12mm石膏基阻燃板基层 3、清理基面刷界面剂一遍 | m2 | 2.52 | 210.74 | 531.06
11 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | 公用变配电房、消防控制室 1.3mm厚100mm高防静电金属踢脚板 2.基础墙体或柱子或地下室外壁侧墙，表面打磨修补平整 | m2 | 9.59 | 108.62 | 1041.67
12 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板 面层 石材 | m2 | 24.672 | 315.8 | 7791.42
13 | 011102001001 | 门槛石 | 1、门槛石 | m2 | 10.32 | 217.89 | 2248.62
14 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 墙1（办公室、楼梯间、二层办公、强弱电间） 1、二遍面漆、砂纸细磨 2、三遍底漆、补腻子砂纸细磨 3、满刮二遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶) | m2 | 5878.2 | 21.34 | 125440.79
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙2（会议室） 1、完工清洁、保护。 2、边角处理。 3、15mm木饰面安装。 4、12mm厚石膏基阻燃版。 5、覆面龙骨间400制安。 6、清理、弹线、定位、钻孔。 | m2 | 27.36 | 153.28 | 4193.74
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙5（会议室） 1、完工清洁、保护 2、15mm灰色硬包安装 3、15厘石膏基阻燃板安装 4、覆面龙骨间400制安 5、清理、弹线、定位、钻孔 | m2 | 26.4 | 139.08 | 3671.71
17 | 011204001001 | 石材墙面 | 墙3（电梯厅、门厅、办公次入口） 1、墙砖美缝剂,干燥后铲除表面清理 2、600*1200*10mm厚墙面砖安装调平校正,横向3*3mmv字缝 3、瓷砖后面开背槽安装干挂件,云石胶粘贴 4、横向50*50*3mm镀锌角钢焊接间隔600mm 5、竖向50*50*3mm镀锌角钢焊接间隔1200mm 6、预埋100*100*10mm镀锌钢板。 | m2 | 486.56 | 260.69 | 126841.33
18 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙4（卫生间） 1、墙砖美缝剂,干燥后铲除表面清理 2、10厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3、20mm厚干硬性1:2.5水泥砂浆结合层 4、2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 5、抹灰面墙体基层清理。 | m2 | 664.44 | 224.69 | 149293.02
19 | 011207001003 | 大厅背景墙 | 大厅背景墙 1、8#槽钢、50*50*3mm镀锌角钢基层 2、750*1500墙砖竖拼干挂 3、240厚砖砌体 4、烤漆板 5、细木工板基层 6、木饰面 7、灯带 | m2 | 44.16 | 369.04 | 16296.81
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 楼梯间、生活水泵房、公用变配电房、排风机房、电梯机房：1、3遍无机涂料饰面; 2、腻子打磨平整; 3.2mm厚耐水腻子刮平, | m2 | 346.5 | 21 | 7276.65
21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 消防控制室 （1）铝扣板 （2）50系列轻钢龙骨 （3）钢筋混凝土结构板 | m2 | 29.16 | 130 | 3790.8
22 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 棚1（卫生间） 1、白色铝扣板天花面层; 2、T型轻钢次龙骨TB24*28,中距600; 3、T型轻钢主龙骨TB24*32,中距600,找平后与CB38*12 主龙骨固定; 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,中距1000; 5、%%C8镀锌通丝吊杆,双向中距1000,吊杆上部与结构板用%%C8膨胀螺栓固定,下部与 CB38*12主龙骨固定; 6、原顶基层清理干净 | m2 | 163.8 | 129.82 | 21264.52
23 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 棚2（二层办公） 1、100/50mm宽1.2厚金属铝方通; 2、与方通配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平; 4、φ8通丝吊筋,双向中距≤1200; 5、3遍灰色无机涂料饰面; 6、原顶基层清理干净。 | m2 | 932.08 | 139.65 | 130164.97
24 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 棚3（电梯厅、过道、会议室） 1、3遍无机涂料饰面; 2、腻子打磨平整; 3、满刮3厚面层腻子分遍找平,9.5mm厚石膏板接 缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4、错缝固定第二层石膏板,吊顶检修口为铝边框 成品检修口; 5、9.5mm厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 1000,边界处中距≤150; 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X19X0.5,间距1200, 用挂插件与次龙骨联结; 7、U型轻钢覆面次龙骨CB50X19X0.5,间距400,用 挂件与承载龙骨联结; 8、U型轻钢承载主龙骨CB50X15X1.2,中距1000, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9、φ8镀锌吊杆,双向中距≤1200,吊杆与楼板用 φ8膨胀螺丝链 | m2 | 869.4 | 94.88 | 82488.67
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 棚4（办公室） 1、15厚矿棉吸音板面层; 2、T型轻钢次龙骨TB24*28,中距600; 3、T型轻钢主龙骨TB24*32,中距600,找平后与CB38*12主龙骨固定; 4、U型轻钢主龙骨CB38*12,中距1000; 5、%%C8镀锌通丝吊杆,双向中距1000,吊杆上部与结构板用%%C8膨胀螺栓固定,下部与CB38*12主龙骨固定; 6、原顶基层清理干净。 | m2 | 987.58 | 93.29 | 92131.34
26 | 011304001001 | 灯带 | 1、LED灯带 | m | 76.6 | 20.1 | 1539.66
27 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、灯槽 直形 | m2 | 26.81 | 172.14 | 4615.07
28 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、木窗帘盒 | m | 166.4 | 49.61 | 8255.1
29 | 011503001002 | 地下室钢梯 | 1.地下室钢梯、钢爬梯参见国标02J401TWWa-3079 | 套 | 3 | 580.04 | 1740.12
30 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 1.GRC装饰线条（暂估以实际结算为准） | m | 90 | 188.52 | 16966.8
31 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1.集水井、排水沟铸铁盖板 | m2 | 9.51 | 193.34 | 1838.66
32 | 01B002 | 红星 | 1.红星字体，1.2mm不锈钢，表面红色烤漆 | 项 | 1 | 3673.62 | 3673.62
33 | 011210001001 | 卫生间木隔断 | 12㎜厚抗倍特板，不锈钢五金件， | m2 | 124.72 | 153.97 | 19203.14
34 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗漱台，20㎜厚大理石 | m2 | 6.12 | 611.63 | 3743.18
35 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、盥洗室台镜，6mm银镜 | m2 | 9.672 | 187.95 | 1817.85
36 | 011501020001 | 服务台 | 1、大厅服务台，见详图 | m2 | 3.4 | 856.52 | 2912.17
37 | 011208001001 | 卫生间包管 | 1.38轻钢副龙骨 2.墙饰面 水泥板基层 3.10厚墙面砖 4.挂钢丝网 | m2 | 25.92 | 235.34 | 6100.01
38 | 011208001002 | 房间包管 | 1.38轻钢副龙骨 2.10厚硅酸钙板 3.单层9.5MM石膏板 | m2 | 39.6 | 87.15 | 3451.14
39 | 030404017026 | 配电箱 | 1.AL1配电箱 2.含箱内所有元器件 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 28 | 1598.31 | 44752.68
40 | 030404017027 | 配电箱 | 1.AL2配电箱 2.含箱内所有元器件 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 4 | 1598.31 | 6393.24
41 | 030404017040 | 配电箱 | 1.A12S配电箱 2.含箱内所有元器件 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 6 | 723.41 | 4340.46
42 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:消防强电金属线槽 2.规格:200*100 3.厚度:满足设计及规范要求要求 | m | 266.95 | 65.09 | 17375.78
43 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:消防强电金属线槽 2.规格:300*200 3.厚度:满足设计及规范要求要求 | m | 106.78 | 121.35 | 12957.75
44 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈刷漆 | kg | 266.95 | 11.25 | 3003.19
45 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 10 | 21.19 | 211.9
46 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:钢制 | m2 | 0.2 | 243.6 | 48.72
47 | 030411001035 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：PC DN25 3.敷设方式：暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4.满足图纸规范及设计要求 | m | 61.06 | 11.26 | 687.54
48 | 030411001036 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：PC DN32 3.敷设方式：暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4.满足图纸规范及设计要求 | m | 179.4 | 13.19 | 2366.29
49 | 030411001037 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：PC DN40 3.敷设方式：暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4.满足图纸规范及设计要求 | m | 50.92 | 15.02 | 764.82
50 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZB-BYJ2.5 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 6498.66 | 3.65 | 23720.11
51 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZA-BYJ2.5 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 9788.73 | 3.64 | 35630.98
52 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZBN-BYJ2.5 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 506.05 | 3.64 | 1842.02
53 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZB-BYJ4 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 9629.65 | 5.19 | 49977.88
54 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZA-BYJ4 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 10846.41 | 5.19 | 56292.87
55 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZBN-BYJ4 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 37.26 | 5.19 | 193.38
56 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZBN-BYJ6 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 231.01 | 5.76 | 1330.62
57 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZA-BYJ6 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 855.59 | 5.76 | 4928.2
58 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZB-BYJ6 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 5896.91 | 5.76 | 33966.2
59 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管、线槽内配线 3.规格:WDZB-BYJ10 4.含接线端子制作、安装 5.满足图纸规范及设计要求 | m | 240.68 | 8.82 | 2122.8
60 | 030412004018 | 普通灯具 | 1.防水防尘灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 35 | 77.01 | 2695.35
61 | 030412004019 | 普通灯具 | 1.吸顶灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 82 | 60.79 | 4984.78
62 | 030412004020 | 普通灯具 | 1.声光控吸顶灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 43 | 63.72 | 2739.96
63 | 030412004021 | 普通灯具 | 1.壁灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 10 | 55.58 | 555.8
64 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.T8单管荧光灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 12 | 61.39 | 736.68
65 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.T8双管荧光灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 266 | 75.98 | 20210.68
66 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.T8双管荧光灯（带保护罩） 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 6 | 75.98 | 455.88
67 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.T8三管荧光灯（带保护罩） 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 7 | 80.87 | 566.09
68 | 030412005005 | 方通灯 | 1.方通灯100*1200 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 153 | 261.27 | 39974.31
69 | 030412005006 | 方通灯 | 1.600*600LED平板灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 138 | 275.91 | 38075.58
70 | 030412005007 | 方通灯 | 1.600*600防潮LED平板灯 2.满足图纸规范及设计要求 | 套 | 38 | 317.9 | 12080.2
71 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:艺术壁灯 2.型号:12w | 套 | 2 | 116.79 | 233.58
72 | 030412001001 | 灯带 | 1.名称：LED灯带/24W | m | 132.5 | 62.32 | 8257.4
73 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:双头斗胆灯 2.型号:24w | 套 | 28 | 77.46 | 2168.88
74 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:防水筒灯 2.型号:12w | 套 | 8 | 51.93 | 415.44
75 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式暗藏筒灯 2.型号:15w | 套 | 91 | 66.66 | 6066.06
76 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:红外人体感应灯 | 套 | 27 | 60.14 | 1623.78
77 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联开关 10A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 15 | 15.28 | 229.2
78 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联开关 10A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 115 | 18.25 | 2098.75
79 | 030404034007 | 照明开关 | 1.双联双控开关 10A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 14 | 23.17 | 324.38
80 | 030404034003 | 照明开关 | 1.三联开关 10A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 60 | 21.21 | 1272.6
81 | 030404034004 | 照明开关 | 1.四联开关 10A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 1 | 27.32 | 27.32
82 | 030404034005 | 智能开关面板 | 1.智能开关面板 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 5 | 291.31 | 1456.55
83 | 030404034006 | 24V变压器 | 1.24V变压器 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 1 | 68.7 | 68.7
84 | 030404035001 | 插座 | 1.地面插座16A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 8 | 22.85 | 182.8
85 | 030404035006 | 插座 | 1.五孔插座16A 250V 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 824 | 17.92 | 14766.08
86 | 030404035002 | 插座 | 1.挂式空调插座 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 66 | 25.8 | 1702.8
87 | 030404035007 | 插座 | 1.卫生间插座（安全型，防水盖） 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 8 | 25.8 | 206.4
88 | 030404035008 | 插座 | 1.投影仪插座（安全型，防水盖） 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 2 | 25.8 | 51.6
89 | 030404035003 | 插座箱 | 1.柜式空调空开箱 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 45 | 218.43 | 9829.35
90 | 030404035004 | 插座箱 | 1.三相空调空开箱 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 7 | 199.09 | 1393.63
91 | 030404035005 | 卫生间感应电源 | 1.卫生间感应电源 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 40 | 184.59 | 7383.6
92 | 030411006008 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 710 | 10.92 | 7753.2
93 | 030411006009 | 接线盒 | 1.暗装开关(插座)盒 2.满足图纸规范及设计要求 | 个 | 1119 | 8.35 | 9343.65
94 | 030413002005 | 凿（压)槽 | 1、基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 | m | 775.2 | 21.21 | 16441.99
95 | 030502003005 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 107 | 61.7 | 6601.9
96 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:多媒体弱电箱 | 个 | 6 | 427.57 | 2565.42
97 | 030502003002 | 综合配线架 | 1.名称:综合配线架 | 个 | 5 | 591.12 | 2955.6
98 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:200*100 3.厚度:满足设计及规范要求要求 | m | 229.14 | 77.17 | 17682.73
99 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:300*100 3.厚度:满足设计及规范要求要求 | m | 20.08 | 91.94 | 1846.16
100 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:400*150 3.厚度:满足设计及规范要求要求 | m | 4.62 | 104.58 | 483.16
101 | 030413001003 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈刷漆 | kg | 144.5 | 18.79 | 2715.16
102 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 10 | 21.19 | 211.9
103 | 030408009003 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:钢制 | m2 | 0.2 | 243.6 | 48.72
104 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 1、基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 | m | 355.8 | 21.21 | 7546.52
105 | 030411001041 | 光纤 | 1.名称：4芯单模光纤 | m | 23 | 1.98 | 45.54
106 | 030411001021 | 配线 | 1.名称：CAT6-UTP | m | 2715.2 | 3.86 | 10480.67
107 | 030411001040 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：PC DN16 3.敷设方式：暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4.满足图纸规范及设计要求 | m | 755.16 | 9.22 | 6962.58
108 | 030411001039 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：PC DN20 3.敷设方式：暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4.满足图纸规范及设计要求 | m | 117.56 | 10.09 | 1186.18
109 | 030411001032 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：SC镀锌钢管 DN100 3.敷设方式：暗敷设在沿顶棚、沿墙、沿地敷设 4.满足图纸规范及设计要求 | m | 17.29 | 131.96 | 2281.59
110 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及消毒、冲洗设计要求； | m | 16.5 | 22.24 | 366.96
111 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及消毒、冲洗设计要求； | m | 7.28 | 26.56 | 193.36
112 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及消毒、冲洗设计要求； | m | 7.8 | 33.06 | 257.87
113 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及消毒、冲洗设计要求； | m | 6.8 | 76.25 | 518.5
114 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN65 4.连接形式:热熔 5.压力试验及消毒、冲洗设计要求； | m | 7.9 | 77.7 | 613.83
115 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 37 | 49.08 | 1815.96
116 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:止水节 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4 | 32.11 | 128.44
117 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:止水节 2.型号、规格:DN75 | 个 | 8 | 49.76 | 398.08
118 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.其它:手工除轻锈、刷防锈漆及调和漆各两遍 | kg | 16.3 | 26.04 | 424.45
119 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 | 60.3 | 60.3
120 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 10 | 68.18 | 681.8
121 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 8 | 151.65 | 1213.2
122 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 | 131.78 | 131.78
123 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 2 | 285.44 | 570.88
124 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 | 497.02 | 497.02
125 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 | 456.28 | 456.28
126 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN50 3.材质:铜质 4.连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 | 192.89 | 192.89
127 | 031003001012 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN25 3.材质:铜质 | 个 | 1 | 128.35 | 128.35
128 | 031003001015 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 3.材质:铜质 | 个 | 1 | 295.56 | 295.56
129 | 031003001014 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN65 3.材质:铜质 | 个 | 2 | 1725.34 | 3450.68
130 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆(感应水嘴) 2.规格、类型:品牌型号待定 | 组 | 15 | 392.39 | 5885.85
131 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:残卫洗脸盆 2.规格、类型:品牌型号待定 | 组 | 3 | 406.05 | 1218.15
132 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器(脚踏开关) 2.规格、类型:品牌型号待定 | 组 | 25 | 443.29 | 11082.25
133 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:残卫坐式大便器 2.规格、类型:品牌型号待定 | 组 | 3 | 594.21 | 1782.63
134 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:小便器(感应式冲洗阀) 2.规格、类型:品牌型号待定 | 组 | 11 | 328.57 | 3614.27
135 | 031004007002 | 拖布池 | 1.材质:拖布池 2.规格、类型:品牌型号待定 | 组 | 1 | 219.33 | 219.33
136 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口（含存水弯） 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:粘接 | 个 | 3 | 44.17 | 132.51
137 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:粘接 | 个 | 33 | 49.08 | 1619.64
138 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 5240.89 | 5240.89
合 计 | [6 empty] | 2028363