- 招标公告

依据招标计划，江西固森建设工程有限公司就东乡区第三、第四幼儿园栏杆及爬梯等采购及安装（项目编号：JXGS-20240001）进行公开招标，现对有相应资质和具有相应供货能力的投标人进行公开招标。

一、项目基本情况

| 招标条目编号 |  |  | 招标条目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 招标预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JXGS-20240001 |  |  | 东乡区第三、第四幼儿园栏杆及爬梯等采购及安装 |  |  | 批 | 1 | 397690 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 暂定数量 | 单项单价控制价（元） | 单项总价控制价（元） |  |
| 1 | 硬木扶手不锈钢护窗栏杆 | 304不锈钢，高900mm，竖向栏杆净距≤90mm，栏杆壁厚1.0mm,设立柱Φ50×1.5mm@1.2m |  | 米 | 320 | 360 | 115200 |  |
| 2 | 硬木扶手不锈钢楼梯扶手 | 304不锈钢，立柱壁厚1.5mm,横杆Φ38×1.0mm，竖杆壁厚1.0mm |  | 米 | 190 | 465 | 88350 |  |
| 3 | 靠墙硬木扶手不锈钢楼梯扶手 | 304不锈钢 |  | 米 | 160 | 145 | 23200 |  |
| 4 | 走廊型钢烤漆栏杆 | 高度1.35m（自砼返坎装饰完成面起算） |  | 米 | 400 | 235 | 94000 |  |
| 5 | 屋面型钢烤漆栏杆 | 高度1.0m |  | 米 | 22 | 225 | 4950 |  |
| 6 | 第二安全出口不锈钢爬梯 | 304不锈钢，（1*5.2m，1*5.6m），（梯梁80mm*40mm*2mm，踏步50mm*50mm*2.5mm） |  | 个 | 2 | 4300 | 8600 |  |
| 7 | 消防水池不锈钢检修爬梯 | 304不锈钢，（1*5.2m，1*4.8m），（梯梁80mm*40mm*2mm，踏步50mm*50mm*2.5mm） |  | 个 | 4 | 4000 | 16000 |  |
| 8 | 屋顶检修口不锈钢爬梯 | 304不锈钢，（3*3.7m），（梯梁80mm*40mm*2mm，踏步50mm*50mm*2.5mm） |  | 个 | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 9 | 深灰色铝方通格栅 | 100mmх150mmх2500mm,壁厚1.0mm |  | 米 | 210 | 65 | 13650 |  |
| 10 | 白色穿孔铝板 | 1200mm*2400mm*2mm |  | 平方米 | 44 | 460 | 20240 |  |
| 11 | 屋顶检修口盖板 | 2*1400mm*1400mm,1*1000mm*1000mm |  | 个 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  | 397690 |  |
| - 符合国标要求，报价包含：货到工地价格，含运输、保险、运输损耗、装卸货、安装、辅材、配件，均为含9%增值税专用发票价格。 - 2、表中所列数量为暂定量，仅供参考，不作为合同履行的依据，实际结算数量以采购人现场确认实际工程量为准，中标单位不得以实际供货数量发生变化而提出调整合同核心条款的主张。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资格条件：

1、有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

3、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

4、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

- 5、有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

7、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

8、投标保证金凭证（复印件加盖公章）；

9、非本地企业中标后需在抚州市东乡区注册分公司依法纳税。

10、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

b)为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该招标项目的招标活动。

c)投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

特别提醒:招标截止时间前必须提供以上资料（如未提供视为无效响应）。

11、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

三、获取招标通知书时间和地点：2024年03月08日至2024年03月15日，在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)通知公告栏相应公告中自行下载招标文件；如有相关补遗将在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、响应截止时间和开启时间：2024年03月15日上午9:30（北京时间）。开启地点：东乡城投集团六楼会议室。届时请各响应供应商的授权代表携带投标文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖供应商公章）及授权代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准（授权代表本人身份证明原件备查），逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。

五、联系方式

招标单位：江西固森建设工程有限公司

招标单位联系人：李先生

招标单位联系电话：13517947971