江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购招标公告

依据招标计划，抚州市东乡区市政工程有限责任公司就江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购（项目编号：DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001）进行公开招标，现对有相应资质和具有相应供货能力的投标人进行公开招标。

一、项目基本情况

| 采购项目编号 |  | 采购条目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 最高采购控制价 （人民币） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001 |  | 江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购 |  |  | 1 | 项 | 860000元 |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高采购控制价 （人民币） |  | 简要技术参数 |
| 1 | 消防水罐 | V=400m3，直径8米 | Φ8000（钢板厚度≥5mm） | 台 | 2 | 860000元 |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 型号：XBD11.0/80-200W-KQ | Q=80L/S,H=11MPa,N=132kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 污水泵 | 型号：65WQ/EC40-38-7.5 | 流量Q=40m3/h，扬程H=38m，功率N=7.5kW | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 雨水泵 | 型号：150WQ200-16-15 | 流量Q=200m3/h，扬程H=16m，功率N=15kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 柴油发电机 | * | 额定功率250kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制柜 | XFYJ-160Y | 星三角启动 一控二，防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 控制柜 | W-7.5/2 | 直接启动 一控二，单浮球 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 控制柜 | W-15/2 | 直接启动 一控二动，单浮球 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消防水箱 |  | 规格：3300*2500*3000 有效容积：19.8m³自重2T | 台 | 1 |  |  | 不锈钢的材质 |
| 10 | 消防稳压泵 | ADL10-4 | 流量2.5m3/h，扬程H=16m，功率N=1.5kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 机组附件 |  | 含单出水端，连接水泵管道的阀门，槽钢底座 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 气压罐 |  | 立式Ø800*0.6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 控制柜 | P-1.5/2 | 一控二 直接启动 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 消防巡检柜 | XFYJ-160Y | 低频巡检 一巡二, 防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 双电源柜 | XFYJ-160Y | 防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电源 |  | 配电间至控制柜线缆材料及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：860000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.含深化设计、图审、材料、设备、接线、接电、安装施工、运输、二次搬运、保险、配件、措施费、运杂费、装卸费、成品保护、等一切附带费用，税金要求：9%增值税专用发票 2水泵需为一线品牌（格兰富，威乐，凯泉，南方，浙江利欧，上海巨忠，上海凯太），水罐的材质需满足消防水质要求，耐火等级达到二级。消防水罐材质碳钢，碳钢Q235B材质，厚度≥5mm 3设备采购及安装【投标人需到现场勘察场地与业主单位确定安装范围】含设备安装、运行调试 - 非本地企业需在抚州市东乡区开设分公司并在当地依法纳税。 5.商务标开标一览明细表需注明每项单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资格条件：

- 1、有效的三证合一营业执照副本复印件加盖公章；

2、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

3、提供招标前六个月内（不含招标当月）任意一个月纳税凭证（复印件加盖公章）；

4、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

5、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

6、产品质量证明材料。【提供生产厂家产品的质量检测报告（复印件加盖厂家公章）投标人所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致】

7、具有独立承担民事责任的能力；

8、提供招标前六个月内（不含招标当月）任意一个月财务报表（资产负债表，现金流量表，利润表，复印件加盖公章）或招标截止之日前六个月内开户银行出具的资信证明原件；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

11、招标保证金凭证（复印件加盖公章）；

12、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不

得参加同一合同项下的招标活动。

b)为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的投标人不得参加该招标项目的招标活动。

c)投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

特别提醒:招标截止时间前必须提供以上资料（如未提供视为无效响应）。

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

三、获取招标通知书时间和地点：2024年01月30日至2024年02月01日晚12：:00时前（工作日内）在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)通知公告栏相应公告中自行下载招标文件或在抚州东乡城投集团有限公司507室现场领取招标文件。如有相关补遗将在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、响应截止时间和开启时间：2024年02月02日上午09：30（北京时间）。开启地点：东乡城投集团六楼会议室。届时请各响应供应商的授权代表携带投标文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖供应商公章）及授权代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准（授权代表本人身份证明原件备查），逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。

五、联系方式

招标单位：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

招标单位联系人：程先生

招标单位联系电话：18079405858