江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购

招标文件

项目编号：DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001

- 抚州市东乡区市政工程有限责任公司

- 二〇二四年一月

- 目 录

目 录

第一章 招标公告

第二章 项目需求

一、 技术要求

二、 商务要求

第三章 招标须知

第四章 合同条款

第五章 评审方法和程序

第六章 响应文件格式

- 招标公告

依据招标计划，抚州市东乡区市政工程有限责任公司就江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购（项目编号：DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001）进行公开招标，现对有相应资质和具有相应供货能力的投标人进行公开招标。

一、项目基本情况

| 采购项目编号 |  | 采购条目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 最高采购控制价 （人民币） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001 |  | 江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购 |  |  | 1 | 项 | 860000元 |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高采购控制价 （人民币） |  | 简要技术参数 |
| 1 | 消防水罐 | V=400m3，直径8米 | Φ8000（钢板厚度≥5mm） | 台 | 2 | 860000元 |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 型号：XBD11.0/80-200W-KQ | Q=80L/S,H=11MPa,N=132kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 污水泵 | 型号：65WQ/EC40-38-7.5 | 流量Q=40m3/h，扬程H=38m，功率N=7.5kW | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 雨水泵 | 型号：150WQ200-16-15 | 流量Q=200m3/h，扬程H=16m，功率N=15kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 柴油发电机 | * | 额定功率250kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制柜 | XFYJ-160Y | 星三角启动 一控二，防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 控制柜 | W-7.5/2 | 直接启动 一控二，单浮球 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 控制柜 | W-15/2 | 直接启动 一控二动，单浮球 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消防水箱 |  | 规格：3300*2500*3000 有效容积：19.8m³自重2T | 台 | 1 |  |  | 不锈钢的材质 |
| 10 | 消防稳压泵 | ADL10-4 | 流量2.5m3/h，扬程H=16m，功率N=1.5kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 机组附件 |  | 含单出水端，连接水泵管道的阀门，槽钢底座 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 气压罐 |  | 立式Ø800*0.6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 控制柜 | P-1.5/2 | 一控二 直接启动 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 消防巡检柜 | XFYJ-160Y | 低频巡检 一巡二, 防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 双电源柜 | XFYJ-160Y | 防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电源 |  | 配电间至控制柜线缆材料及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：860000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.含深化设计、图审、材料、设备、接线、接电、安装施工、运输、二次搬运、保险、配件、措施费、运杂费、装卸费、成品保护、等一切附带费用，税金要求：9%增值税专用发票 2水泵需为一线品牌（格兰富，威乐，凯泉，南方，浙江利欧，上海巨忠，上海凯太），水罐的材质需满足消防水质要求，耐火等级达到二级。消防水罐材质碳钢，碳钢Q235B材质，厚度≥5mm 3设备采购及安装【投标人需到现场勘察场地与业主单位确定安装范围】含设备安装、运行调试 - 非本地企业需在抚州市东乡区开设分公司并在当地依法纳税。 5.商务标开标一览明细表需注明每项单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资格条件：

- 1、有效的三证合一营业执照副本复印件加盖公章；

2、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

3、提供招标前六个月内（不含招标当月）任意一个月纳税凭证（复印件加盖公章）；

4、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

5、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

6、产品质量证明材料。【提供生产厂家产品的质量检测报告（复印件加盖厂家公章）投标人所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致】

7、具有独立承担民事责任的能力；

8、提供招标前六个月内（不含招标当月）任意一个月财务报表（资产负债表，现金流量表，利润表，复印件加盖公章）或招标截止之日前六个月内开户银行出具的资信证明原件；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

11、招标保证金凭证（复印件加盖公章）；

12、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不

得参加同一合同项下的招标活动。

b)为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的投标人不得参加该招标项目的招标活动。

c)投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

特别提醒:招标截止时间前必须提供以上资料（如未提供视为无效响应）。

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

三、获取招标通知书时间和地点：2024年01月30日至2024年02月01日晚12：:00时前（工作日内）在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)通知公告栏相应公告中自行下载招标文件或在抚州东乡城投集团有限公司507室现场领取招标文件。如有相关补遗将在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、响应截止时间和开启时间：2024年02月02日上午09：30（北京时间）。开启地点：东乡城投集团六楼会议室。届时请各响应供应商的授权代表携带投标文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖供应商公章）及授权代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准（授权代表本人身份证明原件备查），逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。

五、联系方式

招标单位：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

招标单位联系人：程先生

招标单位联系电话：18079405858

- 第二章 项目需求

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 |  | 单位 | 暂定数量 | 用途（使用位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水罐 | V=400m3，直径8米 |  | Φ8000 | 台 |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 型号：XBD11.0/80-200W-KQ |  | Q=80L/S,H=11MPa,N=132kW | 台 |  |  |
| 3 | 污水泵 | 型号：65WQ/EC40-38-7.5 |  | 流量Q=40m3/h，扬程H=38m，功率N=7.5kW | 台 |  |  |
| 4 | 雨水泵 | 型号：150WQ200-16-15 |  | 流量Q=200m3/h，扬程H=16m，功率N=15kW | 台 |  |  |
| 5 | 柴油发电机 | * |  | 额定功率250kW | 台 |  |  |
| 6 | 控制柜 | XFYJ-160Y |  | 星三角启动 一控二，防护等级：IP55 | 台 |  |  |
| 7 | 控制柜 | W-7.5/2 |  | 直接启动 一控二，单浮球 | 台 |  |  |
| 8 | 控制柜 | W-15/2 |  | 直接启动 一控二动，单浮球 | 台 |  |  |
| 9 | 消防水箱 |  |  | 规格：3300*2500*3000 有效容积：19.8m³自重2T | 台 |  | 不锈钢材质 |
| 10 | 消防稳压泵 | ADL10-4 |  | 流量2.5m3/h，扬程H=16m，功率N=1.5kW | 台 |  |  |
| 11 | 机组附件 |  |  | 含单出水端，连接水泵管道的阀门，槽钢底座 | 台 |  |  |
| 12 | 气压罐 |  |  | 立式Ø800*0.6 | 台 |  |  |
| 13 | 控制柜 | P-1.5/2 |  | 一控二 直接启动 | 台 |  |  |
| 14 | 消防巡检柜 | XFYJ-160Y |  | 低频巡检 一巡二, 防护等级：IP55 | 台 |  |  |
| 15 | 双电源柜 | XFYJ-160Y |  | 防护等级：IP55 | 台 |  |  |
| 16 | 电源 |  |  | 配电间至控制柜线缆材料及安装 | 项 |  |  |
| 设计、安装、运费、税金要求: |  |  | 备注：1.含深化设计、图审、材料、设备、接线、接电、安装施工、运输、二次搬运、保险、配件、措施费、运杂费、装卸费、成品保护、等一切附带费用，税金要求：9%增值税专用发票 2水泵需为一线品牌（格兰富，威乐，凯泉，南方，浙江利欧，上海巨忠，上海凯太），水罐的材质需满足消防水质要求，耐火等级达到二级。消防水罐材质碳钢，碳钢Q235B材质，厚度≥5mm 3设备采购及安装【投标人需到现场勘察场地与业主单位确定安装范围】含设备安装、运行调试 注：非本地企业需在抚州市东乡区开设分公司并在当地依法纳税。 |  |  |  |  |
| 其他需要说明和明确事项: |  |  | 1.深化设计图纸需原设计单位审核，认可，盖章。 |  |  |  |  |

以上产品须符合国标，数量为暂估量，工程使用数量按实际结算。

备注：

1.以上技术参数要求为招标最低需求，投标人必须全部响应或优于。

2.评审小组认为，排在前面的中标候选投标人的最低投标价明显不 合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；投标人补充的书面说明或提供的证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理，评审小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选投标人递补，以此类推。

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货及安装地点 | 1.1招标人指定地点。 |
| 2 | 施工及交货时间 | 2.1按招标人要求供货。 2.2按工程进展，根据项目部通知供货，提前通知日期为3天。（按项目部计划要求，分批次供货。如遇不可抗力因素招标方方有权单方面终止合同） 2.3工期：30日历天 |
| 3 | 付款方式 | 3.1签订合同，深化设计图图审完成后，按月按施工进度付款，工程进度款按实际完成工程量的80%支付工程进度款；竣工验收合格后拨付至实际完成工程量的90%；结算审核后拨付至实际完成工程量的 97%，剩余尾款3%作为质保金一年后付清（不计息）,需开具与货物同等金额的9%增值税专用发票。（中标公示完成3日内签订合同，签订合同后15个工作日内完成图纸深化设计及图审），投标人所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致。 |
| 4 | 履约保证金 | 4.1实行履约保证金担保，合同价的10%作为履约保证金，接到中标通知书后3天内以现金转帐方式提交，保证金由牵头人提供，否则导致废标。 4.2履约保证金返还：为减轻乙方的资金压力，乙方按计划进度完成合同约定工程量过半返还50%，乙方按进度计划完成所有合同约定工程施工时返还50%，不计息。 （注：1.如未按时交货没收履约保证金；2.产品抽检结果不满足招标文件技术要求的没收履约保证金。）（转账或电汇） |
| 5 | 报价方式 | 5.1以人民币报价，所投产品单价报价不得高于招标单价控制价，否则视为无效文件。 5.2报价应包括但不限于材料(包括招标人选定的材料投标人所供材料的运输、二次检测、到现场的装卸及招标保管费用等)、利润、保险、税金、验收、方案优化设计费、图纸审查费等各项直接、间接费用等全部费用。 |
| 6 | 货物验收 | 6.1交付验收标准：招标文件和投标文件。 6.2货物运抵招标人指定地点后，由招标人和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由投标人提出项目验收申请报告，招标人收到投标人验收申请报告七个工作日内组织相关人员对货物进行验收，验收合格后，双方在验收报告上签字； 6.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失； 6.4因投标人所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。 |
| 7 | 质保期和售后服务 | 7.1质保期供货完成后一年。 |
| 8 | 知识产权 | 8.1成交投标人应保证招标人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交投标人应承担一切与之有关的费用。 |
| 9 | 违约责任 | 9.1招标人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由招标人向成交投标人偿付合同总价的5%的违约金； 9.2如成交投标人不能按时交付货物，招标人有权扣留全部履约保证金，招标人可终止合同； 9.3成交投标人所交付的货物品种、型号、规格不符合文件规定的，招标人有权拒收,没收履约保证金，对投标人进行货款价值3倍的处罚并解除合同。 |

注： 1、以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。

若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”

- 第三章 招标须知

一、招标简介

1.本次招标采用公开招标方式，参加投标人不少于三家。

2.本次公开招标人不召开谈判预备会议，不组织现场考察，不组织召开公开招标预备会。

3.交货数量及结算数量以招标人通知实际数量为准。

4.逾期送达或未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

5.响应文件的密封和标记。

6.响应文件的正一份、副本两份、报价表单独密封提交（投标文件中不必填写报价），应密封包装，封口处加盖投标人单位公章。

6.如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

7.招标费用：招标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

二、招标文件

1.文件的内容

1.1 招标文件除包括下述各部分内容外，招标人在招标期间发生的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。各部分内容内下：

（1）招标公告

（2）项目需求

（3）招标须知

（3）合同条款

（4）评审方法

（5）响应文件格式

1.2 投标人应认真阅读招标文件，按招标文件的规定和要求编写招标文件。

1.3 投标人应认真检查招标文件是否完整，如有缺页或附件不全时，应及时招标人方提出，以便补齐。

2.响应文件的编制

2.1投标人应按招标响应文件规定的内容、格式和要求编制响应文件。

3.报价

3.1 投标人在本文件所附的货物清单中，对本项目货物细目的单价及总价进行报价，报价函须单独密封一份装入响应文件袋内。

3.2 在响应文件报价中标明的价格应按综合单价报价。除非合同另有规定，货物清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同招标所需的安装、劳务、运输、税费、利润等费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

3.3 招标人在货物清单中所列的数量是估算数量，仅作为招标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，招标人支付的招标货款以供需双方确认的实际招标数量为准。在合同实施期间，货物的数量可能发生增减，投标人必须按照招标人的供货计划保障供货，不得以货物供应数量有变化为理由延迟供货或取消供货。

3.4 综合单价为固定单价，在合同实施期间不以任何理由变更。

4.响应文件的签署和装订

4.1 响应文件正本应用不退色的墨水书写或打印。

4.2 如投标人由法定代表人亲自签署响应文件，则不需办理授权书。如由委托的授权代理人签署，则必须按规定的格式办理授权书。

4.3 响应文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由响应文件签字人在改动处小签并盖投标人公章。

4.4 响应文件应装订成册，不得采用活页夹。响应文件应编制目录，并且逐页标注边续页码，否则招标人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不负担任何责任。

5.投标保证金

5.1招标保证金的金额：16000元（人民币：壹万陆仟整）

5.2必须在投标截止时间前到达招标人投标保证金账户（到账时间以招标人财务部提交的银行到账单为准），投标保证金必须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的账户）转入以下帐户，不能提交现金，转入用途必须注明“DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001或江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购投标保证金”字样，否则视为无效标，取得投标保证金交款凭证，并作为其响应文件的一部分。（投标保证金截止时间：开标前截止，投标保证金需备注项目名称）

投标保证金转入账户：

1.账户名：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

开户行：建行东乡支行

- 银行账号：36050110227800000630

2.账户名：抚州市东乡区城市投资发展有限公司

开户行：江西东乡农村商业银行股份有限公司

银行账号：1953 2922 4000 1889 63

6.授予合同

招标人将把合同授予经确认的中标候选人，并向其发出成交通知书。

7.接受和拒绝报价的权利

招标人在发出成交通知书前有权接受和拒绝任何报价，宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任也不解释原因，但投标保证金将退还给投标人。

8.成交通知书

招标结束并经批准后，招标人将在响应文件有效期截止前向成交单位发出成交通知书，确认其报价已被接受。成交单位在收到成交通知书后，应立即以书面形式告知招标人。

9.合同协议书的签署

9..1 成交投标人在收到成交通知书后3天内，应与招标人签订合同协议书。

9.2 签订合同协议书时，成交投标人应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

9.3 签订合同协议书双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。

10.纪律与监督

10.1 严禁投标人向参与招标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标工作的有关信息。在招标期间，不得邀请参与招标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

10.2投标人在招标的过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当招标。

10.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其招标资格或中标资格。

10.4 监督机构

监督机构：抚州市东乡城投集团有限公司

电    话：

地    址：

- 第四章 合同格式

合同书

合同编号：

项目名称：

招标编号：

专业工程分包合同

甲 方:抚州市东乡区市政工程有限责任公司           （以下简称甲方）

乙 方:                                   （以下简称乙方）

为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方                         工程的                    专业工程事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。

一、工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）合同含税总估价：

二、承包价格

1、承包价格

三、承包范围

四、工期要求

1、乙方无条件满足甲方计划工期要求，总工期    日历天，开工日期：    年   月   日，竣工日期：    年   月   日乙方承担的各施工项目，其工期都应满足甲方的进度要求，除非双方另有约定，否则视为乙方违约。

2、甲方按总体进度计划向乙方发出施工进度计划要求，乙方应当依此安排相应的人力、物力保质保量按期完成。乙方不得以任何理由延误工期，每延误工期一日，向甲方交付违约金500元。如乙方不能按照甲方工艺、工期要求完成施工或拖延，甲方有权委托其他单位进场施工。

五、分包工程原材料质量要求: 执行国家标准，质保期   年。

1、

2、

3、

六、施工技术要求

1、每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方技术人员交底，并以书面形式由乙方代表签字。

2、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范要求进行施工。

3、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

4、如因乙方原因造成质量不合格和不能通过验收，其造成的施工费用由乙方负担，工期不顺延。

5、乙方必须严格按照施工图纸及国家有关施工验收标准施工。

6、

七、双方责任及工作

（一）甲方责任及工作

1、为乙方施工协调有关工作关系。

2、派驻管理人员，实施项目工程全过程管理和全程监督。对工程进度，工程质量、安全生产、文明施工及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

（二）乙方责任及工作

1、乙方必须派驻现场管理人员不少于___人。以上人员必须持证上岗。若以上管理人员达不到甲方要求，乙方不能及时调整的，甲方有权指定，所产生的管理人员费用由乙方承担。乙方严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从项目管理人员的安排，按规范进行施工。

2、乙方应当如实地将施工人员的名册、身份证复印件提交甲方，名册应注明施工人员的工种，工资标准及身份证复印件。乙方应当按时足额发放所有施工人员的工资及相关费用。

3、乙方不得转包。乙方在施工期间工地内发生的任何合同协议等其他业务，只能签用乙方的名称，不得牵涉甲方。

4、乙方应当依法为上岗工人办理社会保险及购买意外伤害保险，否则不得进场施工。在施工中发生意外伤害的，乙方应及时为受害人治病并协助受害人向保险公司索赔，并自行协商处理。不足部分由乙方负责补偿，甲方不承担任何责任。

5、乙方应当加强对工人的管理。办理工人流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。严格管理、教育施工人员遵纪守法，搞好施工地周围群众的关系，不得与甲方人员发生任何冲突，不得影响甲方正常的工作和生活。若发生施工队伍内部、施工人员与当地群众争斗，互殴事件，乙方应当及时处理，承担所发生费用。甲方可视情况对乙方签约人做出相应的处理，情节严重者交司法部门处理。

6、乙方应当安全生产、文明施工，按规定配戴手套、安全帽、安全带等防护用品，钢筋工、电焊工、架子工、电工等特殊工种必须持证上岗，严格执行操作规程。若发生违规事件，甲方可对乙方作出200元/次/人的经济处罚。

7、乙方应当严格按照施工进度计划施工，若乙方没遵守甲方进度、质量、管理要求，经两次整改不能达到要求的，甲方有权对乙方清场结算，按实际完成合格工程量的80%结算。甲方因工期、质量等问题造成的经济损失由乙方赔偿。

8、乙方应当提供合格的材料及机械设备备料详单；乙方所进材料应合理堆放、分类收集，不得影响甲方的文明施工环境；对所使用的设备进行维修和保养，确保正常使用。做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作和竣工验收前的成品保护工作。

9、乙方自行解决办公、生活及仓贮条件。

八、工程验收与质保

1、工程质量以国家工程质量验收评定标准的合格等级进行要求，以分项工程合格确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格。

2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任，并承担由此给甲方造成的损失。因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已施工完成部分的实际工作量给予补偿。

4、承包方按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的3％预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。

九、履约保证金

1、乙方同意缴纳合同价的10%元作为乙方对甲方的履约保证金。履约保证期限从本合同工程开工至乙方履行了本合同项下的全部责任和义务（保修义务除外）止，在本合同签订前以转帐方式付给甲方。

2、由于乙方自身原因无法继续履行本合同约定的责任和义务，或中途退场，甲方有权将上述保证金充抵违约金，同时宣告解除本合同。

3、履约保证金返还：本履约保证金于工程完工经项目部验收合格后一次性返还，不计息。

十、结算支付方式

1、签订合同，深化设计图图审完成后，按月按施工进度付款，工程进度款按实际完成工程量的80%支付工程进度款；竣工验收合格后拨付至实际完成工程量的90%；结算审核后拨付至实际完成工程量的 97%，剩余尾款3%作为质保金一年后付清（不计息）,需开具与货物同等金额的9%增值税专用发票。（中标公示完成3日内签订合同，签订合同后15个工作日内完成图纸深化设计及图审），投标人所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致。，乙方所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致。乙方须及时足额发放工人工资，向甲方提交工资表，甲方可派人监督发放或由甲方工资专户代发。

2、乙方应当按时足额提供发票（增值税专用发票），否则甲方有权在下次付款中加倍扣除。

十一、违约责任

1、乙方在施工过程中未依照合同约定的一般性行为，除承担因此给甲方造成的损失外，每发生一次违约，乙方承担违约金500元。

2、因乙方的原因导致工期延误的，每延期一天，承担违约金500元，逾期超过3个月的，甲方有权选择终止合同并要求除承担赔偿责任之外承担合同总价10%的违约金，或选择继续履行合同并要求承担赔偿责任之外再承担合同总价10%的违约金。

3、乙方施工出现严重质量问题，导致整体工程不能按期竣工的，甲方有权要求终止合同，并要求乙方在承担因此而造成的经济损失的同时，承担合同总价10%的违约金。

4、乙方将其承包的分包工程转包或再分包的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总价30%的违约责任。

5、由于乙方的违约造成经济损失大于约定违约金的，乙方应当按实际经济损失赔偿。

6、乙方同意在甲方收到业主拨付的工程款项后，再由甲方按约定支付给乙方。若甲方因未收到业主拨款，未能按约定期限付款，乙方予以谅解。

十二、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。⑵延误的供货期相应顺延。⑶因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、合同的解除

1、有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。

3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十四、解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。

十五、其他事项:

1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方贰份。

2、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲 方(盖章)                         乙方(盖章)

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人签字:                     委托代理人签字：

2023年   月   日                     2023年   月  日

- 第五章 评审方法和程序

一、公开招标评审委员会

招标人将根据本项目的特点组建评审委员会，其成员由城投集团有关方面的专家五人以上单数组成，评审委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定中标候选人。

二、公开招标评审原则与方法

（一）评审全过程在纪检人员的监督下进行。

（二）评审委员会遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）在评审期间，投标人不得向公开招标评审委员会成员询问公开招标情况，不得进行旨在影响公开招标结果的活动，否则将废除其资格。

（四）在评审过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。

（五）招标人不向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

（六）有下列情形之一的，招标人将重新组织公开招标活动：

1.应价文件到递交截止时间，投标人少于3家；

2.经评审委员会评审后合格投标人少于3家；

3.中标候选人均未与招标人签订合同的；

（七）评审方法：经评审合格最低价法

评审委员会根据投标文件的响应情况评审结果，结合投标人报价情况，以经评审后合格最低价报价为第一中标候选人，次低价报价为第二中标候选人，以此类推。

（八）评标程序：

1.评审委员会专家首先对投标文件的资格标合格性、完整性等进行审查，经评审合格的投标文件（资格标）不少于3家时，进入投标文件（商务标）评审程序；再开启商务标，进行价格评审，最终确定合格最低价为中标候选人。

2. 当合格的投标文件（商务标）少于3家时，不得开启各投标文件的商务标，招标人当场宣布本次招标流标。

三、成交人的确定

（一）评审结束后，经评审委员会确定评审报告，招标人将对公开招标结果进行公示，公示期为1日。

（二）如公示期间无异议原则上推荐第一候选人为中标人。

（三）成交结果将在发布采购信息公告的相同媒体上公告。

（四）如单价与总价不符，以单价修正总价，投标报价相同以抽签方式确定中标人；

第二次重新组织招标仍流标，招标人通过比选方式择优选择中标人。

- 第六章 投标文件格式

(资格标、商务标加盖投标人公章分别密封)

江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购

投标文件

（资格标格式）

正本/副本

- 投标书

致：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

根据贵方为江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购(招标编号：DXSZ-JKQHGJCSS-2024-001)公开招标货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件（正本一份、副本二份、报价表单独密封提交，投标文件中不必填写报价）：

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、投标有效期为投标最终截止之日起60天，如果在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

2、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方承若完全响应招标文件技术参数要求及商务要求。

投标人名称(盖章)：

地址：电话：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

二、资格证明文件

- 1、有效的三证合一营业执照副本复印件加盖公章；

2、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

3、提供招标前六个月内（不含招标当月）任意一个月纳税凭证（复印件加盖公章）；

4、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

5、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

6、产品质量证明材料。【提供生产厂家产品的质量检测报告（复印件加盖厂家公章）投标人所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致】

7、具有独立承担民事责任的能力；

8、提供招标前六个月内（不含招标当月）任意一个月财务报表（资产负债表，现金流量表，利润表，复印件加盖公章）或招标截止之日前六个月内开户银行出具的资信证明原件；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

11、招标保证金凭证（复印件加盖公章）；

12、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

注:以上资料招标截止时间前必须提供，如未提供视为无效响应。

- 三、技术文件

投标人认为需要说明或提供，但不限于以下内容：

1.投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）。

附件

法定代表人授权书

致：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

（ 投标人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权      （被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的    （招标项目（招标编号））    投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人（公章）：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

法定代表人身份证扫描件（正、反面）

被委托人姓名：             联系电话：

被委托人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与投标则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）

# 信用证明

投标人必须提供公司信用证明（加盖公章。）

截图①

投标人的资格声明

（供参考格式）

致：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

我们                      （投标人全称）愿意对       （招标项目名称）

（项目编号：               进行响应。并在此声明，响应文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人名称（盖章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日期：     年   月   日

### 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

无重大违法记录及不良信用记录的书面声明(格式)

致：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

参加招标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

保证金凭证

致：抚州市东乡区市政工程有限责任公司

我方为     项目（项目编号为：                )递交保证金人民币      元(大写：                       人民币元)已于     年     月     日以       方式汇入账户。

详见附件：保证金缴纳凭证复印件（或扫描件）。

公司：(签章)

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

(保证金缴纳凭证粘贴处)

承诺函

如遇不可抗力因素，招标单位有权通知中标方中止或停止供货，有权解除及终止合同。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

江西东乡经济开发区化工集中区配套基础设施建设项目危险化学品停车场雨污水泵及消防设备采购

投标文件

（商务标格式）

正本/副本

响应人：  单位全称  （盖单位公章）

- 年   月

- 一、报价一览表

招标编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总价（人民币: 元） |
| 投标报价 | 单价（人民币 元） |
| 投标报价 （大写） | (提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖,全部必填，无值补零) |
| 完工期 |  |

注：报价表一并单独密封提交。【指投标人另准备单独封装信封（文件袋）加以密封，封皮上写明招标编号、招标项目名称及响应投标人名称，并注明“响应文件报价表”字样，并在每一封贴处密封签章（单位公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。】

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人名称 （签章） ：

日 期： 年    月    日

二、开标一览表明细

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 制造商地址 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ．．． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小写 |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |  |
| 总报价(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、总价应等于“开标一览表”中的投标总价。分项报价应包含产品报价、产品运输报价、产品装卸报价，如果分项报价与总价不一致，以分项报价为准。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、报价表一并单独密封提交。【指投标人另准备单独封装信封（文件袋）加以密封，封皮上写明招标编号、招标项目名称及响应投标人名称，并注明“响应文件报价表”字样，并在每一封贴处密封签章（单位公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。】

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人名称 （签章） ：

日 期： 年    月    日