- 招标公告

依据招标计划，江西固森建设工程有限公司就抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目过道扶手及卫生间无障碍抓杆采购及安装（项目编号：JXGS-20240021）进行公开招标，现对有相应资质和具有相应供货能力的投标人进行公开招标。

一、项目基本情况

| 招标条目编号 | 招标条目名称 | 单位 | 数量 | 招标预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JXGS-20240021 | 抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目过道扶手及卫生间无障碍抓杆采购及安装 | 批 | 1 | 65000 |
| - 1、符合国标要求，报价包含：货到工地价格，含运输、保险、运输损耗、装卸货、二次搬运、安装，均为含税价格，税率13%。 - 2、扶手具体要求： - 防撞扶手：（1）、面板上缘为弧形皮纹，总宽度为140mm，厚度38mm，表面有凹槽。 - （2）、乙烯树脂外壳1.8mm，铝合金底座厚度1.4mm； - （3）材质：外壳面层为乙烯树脂(PVC)；弯头为弧形ABS材质；底座为聚酰胺材质；内衬采用优质氧化铝合金。 - 3、抓杆具体要求： - （1）、304不锈钢或镀锌管，厚度1.0mm， - （2）、3.0mm厚尼龙胶管（带防滑浮点）φ35mm，带夜光垫圈。 - （3）、连接：金属内衬丝+40mm双向丝 - 4、扶手安装底板采用一体成型法兰底座，将不锈钢板直接与墙面接触，保证安装牢固不脱落。 - 5、注：安装基底为混凝土加气块砌体填充墙，装饰墙面为抛光砖；工程量为暂估量，结算量以实际发生为准，其他未尽事宜详见图纸及相关规范标准。 |  |  |  |  |

二、投标人资格条件：

1、有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

3、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

4、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

5、有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

7、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

8、投标保证金凭证（复印件加盖公章）；

9、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

b)为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该招标项目的招标活动。

c)投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

特别提醒:招标截止时间前必须提供以上资料（如未提供视为无效响应）。

10、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

三、获取招标通知书时间和地点：2024年12月18日至2024年12月25日，在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)通知公告栏相应公告中自行下载招标文件；如有相关补遗将在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、响应截止时间和开启时间：2024年12月25日上午10:00（北京时间）。开启地点：东乡城投集团二楼会议室（井山嘉园小区）。届时请各响应供应商的授权代表携带投标文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖供应商公章）及授权代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准（授权代表本人身份证明原件备查），逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。

五、联系方式

招标单位：江西固森建设工程有限公司

招标单位联系人：李先生

招标单位联系电话：13517947971