专精特新产业园区食堂物品清单明细表

（1）厨房设备清单：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |
| 收货区 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 风幕机 | 皇禧、HFM-1215Q、1500*190*160 | 台 | 2 |
| 3 | 不锈钢防鼠板 | 吉厨邦、FSB-1525、1500*25*600 | 台 | 2 |
| 4 | 地磅 | 飞恒、300KG、420*560*900 | 台 | 1 |
| 5 | 四层格栅层架 | 吉厨邦、SCGSCJ1250、1200*500*1500 | 台 | 1 |
| 快检间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT1260、1200*600*950 | 台 | 1 |
| 3 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC6060、600*600*950 | 台 | 1 |
| 4 | 单门留样柜 | 志高、DBQ126L、550*520*1770 | 台 | 1 |
| 5 | 农残检测仪 | 恒美、6通道/HM-NC06、240*170*80 | 台 | 1 |
| 男、女更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手星盆 | 吉厨邦、GQXSP-5045、500*450*600 | 台 | 2 |
| 2 | 干手机 | 法林、FL-2000、248*165*470 | 台 | 2 |
| 3 | 不锈钢防鼠板 | 吉厨邦、FSB-9025、900*25*600 | 台 | 2 |
| 4 | 六门更衣柜 | 吉厨邦、GYG-9040、900*400*1800 | 台 | 4 |
| 主、副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 2 |
| 2 | 不锈钢防鼠板 | 吉厨邦、FSB-1525、1500*25*600 | 台 | 2 |
| 3 | 平板推车 | 吉厨邦、PBCC-9060、900*600*800 | 台 | 3 |
| 4 | 米面架 | 吉厨邦、MMJ-1250、1200*500*300 | 台 | 8 |
| 5 | 四层平板货架 | 吉厨邦、SCPBHJ1250、1200*500*1500 | 台 | 4 |
| 6 | 四层平板货架 | 吉厨邦、SCGSCJ-1550、1500*500*1500 | 台 | 2 |
| 冷冻、保鲜库 |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻库 | 天奇、3HP、 2400*4450*2600 | 台 | 1 |
| 2 | 保鲜库 | 天奇、2HP、 2400*4450*2600 | 台 | 1 |
| 3 | 四层格栅层架 | 吉厨邦、SCGSCJ1250、1200*500*1500 | 台 | 11 |
| 蔬菜、荤菜加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 2 |
| 2 | 洗地龙头 | 古阁尔、10米/GGR-XD101-F、420*440*180 | 台 | 1 |
| 3 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC1070、1000*700*950 | 台 | 9 |
| 4 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT2570、1250*700*950 | 台 | 1 |
| 5 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT7870、780*700*950 | 台 | 1 |
| 6 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT1580、1500*800*800 | 台 | 2 |
| 7 | 四层格栅层架 | 吉厨邦、SCGSCJ1250、1200*500*1500 | 台 | 5 |
| 8 | 商用电开水器 | 峰豪、9KW/FH-9K、450*400*1300 | 台 | 1 |
| 9 | 电热水器 | 惠洁宝、F20WAJ-80、870*415*400 | 台 | 1 |
| 切配区 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 双星水池 | 吉厨邦、SXSC-1270、1200*700*950 | 台 | 1 |
| 3 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT1570、1500*700*950 | 台 | 1 |
| 4 | 绞切两用机 | 迪卡特、YF-JQ70、660*400*700 | 台 | 1 |
| 5 | 多功能切菜机 | 猎鹰、YQC1000、1160*530*1260 | 台 | 1 |
| 6 | 刀具砧板消毒柜 | 美时、YTP-1000M1、1200*600*1800 | 台 | 1 |
| 7 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT1580、1500*800*800 | 台 | 4 |
| 8 | 四层格栅层架 | 吉厨邦、SCGSCJ1550、1500*500*1500 | 台 | 2 |
| 热厨间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 2 |
| 2 | 风幕机 | 皇禧、HFM-1215Q、1500*190*160 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢防鼠板 | 吉厨邦、FSB-1525、1500*25*600 | 台 | 1 |
| 4 | 炊用燃气大 锅灶(双大) | 楷意、SDGT35/70-A、2000*1200*1250 | 台 | 2 |
| 5 | 中餐燃气炒菜灶（双炒） | 楷意、SZCT35/70-A、1800*1200*1250 | 台 | 1 |
| 6 | 六头煲仔炉 | 楷意、SPTT4/24-YB6、1200*800*950 | 台 | 1 |
| 7 | 矮仔炉（双头） | 楷意、SPTT33/66-G2、1400*900*530+720 | 台 | 1 |
| 8 | 炉拼台 | 吉厨邦、LPT-4012、400*1200*1250 | 台 | 4 |
| 9 | 炉拼台 | 吉厨邦、LPT-7060、700*600*800 | 台 | 1 |
| 10 | 双通工作台 | 吉厨邦、STGZT-1880、1800*800*800 | 台 | 5 |
| 11 | 四门高身雪柜 | 志高、DH-BMSL4MSW、1200*700*1950 | 台 | 3 |
| 12 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC、700*700*950 | 台 | 1 |
| 13 | 洗地龙头 | 古阁尔、10米/GGR-XD101-F、420*440*180 | 台 | 1 |
| 14 | 四层格栅层架 | 吉厨邦、SCGSCJ1250、1200*500*1500 | 台 | 2 |
| 15 | 厨房设备灭火装置 | 林川、CMJS18-2-LC、双瓶组 | 台 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 和面机 | 迪卡特、YF-SD30、750*435*1000 | 台 | 1 |
| 3 | 自动压面机 | 猎鹰、YMZD350、1310*610*1200 | 台 | 1 |
| 4 | 双星水池 | 吉厨邦、SXSC-1270、1200*700*950 | 台 | 1 |
| 5 | 四门高身雪柜 | 志高、DH-BMSL4MSW、1200*700*1950 | 台 | 1 |
| 6 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT1570、1500*700*800 | 台 | 1 |
| 7 | 木面案板工作台 | 吉厨邦、MMGZT-1870、1800*700*800 | 台 | 1 |
| 8 | 双门发酵箱 | 翎赫、XF-26A、1000*685*1620 | 台 | 1 |
| 9 | 三层六盘烤箱 | 翎赫、LHD-306J、1240*875*1660 | 台 | 1 |
| 10 | 电饼铛 | 乐康、DBD-60、760*660*840 | 台 | 2 |
| 11 | 蒸包炉（电热） | 旺泉、WQ-ZBL、700*700*800 | 台 | 1 |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 古阁尔、10米/GGR-XD101-F、420*440*180 | 台 | 1 |
| 2 | 四层格栅层架 | 吉厨邦、SCGSCJ1250、1200*500*1500 | 台 | 2 |
| 3 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC1070、1000*700*950 | 台 | 2 |
| 4 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT1270、1200*700*950 | 台 | 1 |
| 5 | 双门蒸饭柜 | 旺泉、WQ-Z2400、24盘 | 台 | 3 |
| 洗消间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 洗地龙头 | 古阁尔、10米/GGR-XD101-F、420*440*180 | 台 | 1 |
| 3 | 单孔收残台 | 吉厨邦、DKSCT-8070、800*700*950 | 台 | 1 |
| 4 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC9070、900*700*950 | 台 | 3 |
| 5 | 商用电开水器 | 峰豪、9KW/FH-9K、450*400*1300 | 台 | 1 |
| 6 | 链片式回收线 | 福莱宝、HSX、7260*580*900 | 米 | 7.26 |
| 7 | 商用超声波洗碗机 | 福莱宝、CSB-1200、1200*800*800 | 台 | 1 |
| 8 | 商用洗碗机（长龙洗碗机） | 福莱宝、FC5000、4200*1024*2058 | 台 | 1 |
| 9 | 活动双层工作台 | 吉厨邦、SCGZT-1580、1500*800*800 | 台 | 2 |
| 10 | 不锈钢热风循环 消毒柜(双门) | 卡杰森、RTP650-A19、1310*735*1980 | 台 | 3 |
| 11 | 四门碗柜 | 吉厨邦、SMWG-1250、1200*500*1800 | 台 | 1 |
| 12 | 电热水器 | 惠洁宝、F20WAJ-80、870*415*400 | 台 | 1 |
| 留样间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 双门留样柜 | 志高、DBQ-688L、1200*600*1850 | 台 | 1 |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 星普、ZW30S19W-Z894、长度1200 | 台 | 1 |
| 3 | 挂墙洗手星盆 | 吉厨邦、GQXSP-5045、500*450*600 | 台 | 1 |
| 4 | 干手机 | 法林、FL-2000、248*165*470 | 台 | 1 |
| 售卖间 |  |  |  |  |
| 1 | 五格售卖台 | 旺泉、WQ-SMT1870、1800*700*800 | 台 | 5 |
| 2 | 保温汤（饭）车 | 旺泉、WQ-BWT7070、700*700*800 | 台 | 4 |
| 3 | 通孔售卖台 | 旺泉、WQ-TKSMT1870、1800*700*800 | 台 | 5 |
| 4 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT8070、800*700*800 | 台 | 4 |
| 5 | 双层平板工作台 | 吉厨邦、SCGZT10570、1050*700*800 | 台 | 1 |
| 6 | 紫外线杀菌灯 | 星普、ZW30S19W-Z894、长度1200 | 台 | 6 |
| 7 | 不锈钢热风循环消毒柜(双门) | 卡杰森、RTP650-A19、1310*735*1980 | 台 | 4 |
| 8 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC7070、700*700*950 | 台 | 2 |
| 9 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT1870、1800*700*950 | 台 | 4 |
| 10 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT1570、1500*700*950 | 台 | 1 |
| 早餐档口 |  |  |  |  |
| 1 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT10570、1050*700*950 | 台 | 1 |
| 2 | 煮面炉连汤池 | 旺泉、WQ-ZMLLTT1270、1200*700*800 | 台 | 1 |
| 3 | 四格保温台 | 旺泉、WQ-SMT8070、800*700*800 | 台 | 1 |
| 4 | 柜式电全平扒炉 | 杰冠、GH-786A、700*700*800 | 台 | 1 |
| 5 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT1570、1500*700*950 | 台 | 1 |
| 6 | 通孔售卖台 | 旺泉、WQ-TKSMT1570、1500*700*800 | 台 | 1 |
| 7 | 紫外线杀菌灯 | 星普、ZW30S19W-Z894、长度1200 | 台 | 2 |
| 8 | 保鲜工作台 | 志高、DH-BM1580LC、1500*700*950 | 台 | 1 |
| 9 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT、1500*700*950 | 台 | 1 |
| 10 | 单星水池 | 吉厨邦、DXSC7070、700*700*950 | 台 | 1 |
| 11 | 四门高身雪柜 | 志高、DH-BMSL4MSW、1200*700*1950 | 台 | 1 |
| 早餐仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 不锈钢防鼠板 | 吉厨邦、FSB-9025、900*25*600 | 台 | 1 |
| 3 | 四层平板货架 | 吉厨邦、SCPBHJ-1050、1000*500*1500 | 台 | 1 |
| 4 | 四层平板货架 | 吉厨邦、SCPBHJ-1250、1200*500*1500 | 台 | 2 |
| 大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 19 |
| 2 | 风幕机 | 皇禧、HFM-1215Q、1500*190*160 | 台 | 7 |
| 3 | 风幕机 | 皇禧、HFM-1218Q、1800*190*160 | 台 | 2 |
| 4 | 筷子消毒车 | 美时、YTP30-MK、712*478*800 | 台 | 3 |
| 二楼 |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 鑫胜、XS-18、440*210*195 | 台 | 1 |
| 2 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT1880、1800*800*950 | 台 | 1 |
| 3 | 单通工作台 | 吉厨邦、GZT1780、1700*800*950 | 台 | 1 |
| 4 | 步进式开水器 | 峰豪、FH-3、3KW | 台 | 1 |
| 5 | 餐车 | 吉厨邦、CC-8550、850*500*800 | 台 | 2 |
| 主厨房排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机械静电光解复合式集烟罩 | 鸿风、HF-YTJ、L*1200*1000 | 米 | 11 |
| 2 | 不锈钢炉背板 | 吉厨邦、LBB、L*1000*1000 | 米 | 11 |
| 3 | 不锈钢集烟管 | 吉厨邦、JYG-6080、600*800 | ㎡ | 31 |
| 4 | 不锈钢烟管 | 吉厨邦、YG-6080、600*800 | ㎡ | 148 |
| 5 | 不锈钢弯头 | 吉厨邦、WT-6080、600*800 | ㎡ | 21 |
| 6 | 低噪音高压柜式风机 | 德粤、DYF-22"、11kw/380v | 台 | 1 |
| 7 | 风机支架 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 8 | 不锈钢变径 | 吉厨邦、现场定制、配套 | ㎡ | 10 |
| 9 | 法兰、吊杆、固定码 | 德粤、现场定制、配套 | 项 | 1 |
| 10 | 智能变频控制器 | 德粤、DY-L-1100、11kw/380v | 台 | 1 |
| 11 | 风机软接 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 12 | 防火阀 | 德粤、FHF-WSDc-K-800x600、600*800 | 个 | 1 |
| 蒸煮间、面点间、早餐明档排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机械静电光解复合式集烟罩 | 鸿风、HF-YTJ、L*1000*1000 | 米 | 4.6 |
| 2 | 机械静电光解复合式集烟罩 | 鸿风、HF-YTJ、L*1000*1000 | 米 | 4.6 |
| 3 | 机械静电光解复合式集烟罩 | 鸿风、HF-YTJ、L*1000*1000 | 米 | 3 |
| 4 | 不锈钢集烟管 | 吉厨邦、JYG-5050、500*500 | ㎡ | 25 |
| 5 | 不锈钢烟管 | 吉厨邦、YG-6080、600*800 | ㎡ | 126 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 吉厨邦、WT-6080、600*800 | ㎡ | 21 |
| 7 | 低噪音高压柜式风机 | 德粤、DYF-22"、11kw/380v | 台 | 1 |
| 8 | 风机支架 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 9 | 不锈钢变径 | 吉厨邦、现场定制、配套 | ㎡ | 10 |
| 10 | 法兰、吊杆、固定码 | 德粤、现场定制、配套 | 项 | 1 |
| 11 | 智能变频控制器 | 德粤、DY-L-1100、11kw/380v | 台 | 1 |
| 12 | 风机软接 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 13 | 防火阀 | 德粤、FHF-WSDc-K-800x600、600*800 | 个 | 1 |
| 洗碗间排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | 吉厨邦、JQZ、L*1000*500mm | 米 | 4.2 |
| 2 | 不锈钢集烟管 | 吉厨邦、JYG-4040、400*400 | ㎡ | 7 |
| 3 | 不锈钢烟管 | 吉厨邦、JG-4040、400*400 | ㎡ | 30 |
| 4 | 不锈钢弯头 | 吉厨邦、WT-4040、400*400 | ㎡ | 6 |
| 5 | 低噪音高压柜式风机 | 德粤、DYF-12"、2.2kw/380v | 台 | 1 |
| 6 | 风机支架 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 7 | 不锈钢变径 | 吉厨邦、现场定制、配套 | ㎡ | 4 |
| 8 | 法兰、吊杆、固定码 | 德粤、现场定制、配套 | 项 | 1 |
| 9 | 智能变频控制器 | 德粤、DY-L-0400、2.2kw/380v | 台 | 1 |
| 10 | 风机软接 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 11 | 百叶窗 | 吉厨邦、现场定制、配套 | 个 | 1 |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 德粤、DYF-22"、11kw/380v | 台 | 1 |
| 2 | 新风机变径 | 德粤、现场定制、配套制造 | 个 | 1 |
| 3 | 帆布软接 | 德粤、现场定制、配套制造 | 个 | 1 |
| 4 | 不锈钢新风管 | 吉厨邦、XFG-5070、500*700 | ㎡ | 60 |
| 5 | 不锈钢新风管弯头 | 吉厨邦、WT-5070、500*700 | ㎡ | 12 |
| 6 | 不锈钢新风管 | 吉厨邦、XFG-4060、400*600 | ㎡ | 80 |
| 7 | 不锈钢新风管弯头 | 吉厨邦、WT-4060、400*600 | ㎡ | 9 |
| 8 | 智能变频控制器 | 德粤、DY-L-1100、11kw/380v | 台 | 1 |
| 9 | 鲜风咀 | 德粤、现场定制、配套 | 个 | 20 |
| 10 | 新风机支架 | 德粤、现场定制、配套制造 | 个 | 1 |
| 11 | 百叶窗 | 吉厨邦、现场定制、配套制造 | 个 | 1 |
| 12 | 法兰，吊杆 | 德粤、现场定制、配套 | 项 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 运输搬运费用 | 清凉湾 | 项 | 1 |
| 2 | 配件材料费用 | 清凉湾 | 项 | 1 |
| 3 | 安装调试费用 | 清凉湾 | 项 | 1 |

- 食堂空调清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | DN9.5 | m | 5.386 |
| 2 | 铜管 | DN9.53 | m | 188.263 |
| 3 | 铜管 | DN 12.7 | m | 18.169 |
| 4 | 铜管 | DN15.88 | m | 331.186 |
| 5 | 铜管 | DN15.9 | m | 5.386 |
| 6 | 铜管 | DN19.05 | m | 38.658 |
| 7 | 铜管 | DN22.23 | m | 91.085 |
| 8 | 铜管 | DN44.45 | m | 28.201 |
| 9 | 铜管 | DN50.8 | m | 55.923 |
| 10 | 冷媒脱脂铜管安装 | DN25.4 | m | 55.923 |
| 11 | 冷媒脱脂铜管安装 | DN28.58 | m | 199.7 |
| 12 | 冷媒脱脂铜管安装 | DN38.1 | m | 26.6 |
| 13 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质： UPVC管 4.规格： DN20 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 98 |
| 14 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN25 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图 |  | 51 |
| 15 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN32 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图 |  | 113 |
| 16 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN40 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 18 |
| 17 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN50 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 18 |
| 18 | 分歧器 | 分歧器 | 个 | 127 |
| 19 | 支吊架 | 管道支吊架 | kg | 571 |
| 20 | 制冷剂添加 | 冷媒介质，国产,优质 | kg | 800 |
| 21 | 室外机导流罩 | 国产，优质 | 个 | 3 |
| 22 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-F022 | 台 | 2 |
| 23 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-F028 | 台 | 1 |
| 24 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-F063 | 台 | 4 |
| 25 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-T063 | 台 | 1 |
| 26 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-F090 | 台 | 2 |
| 27 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-T090 | 台 | 1 |
| 28 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-T140 | 台 | 30 |
| 29 | 空调器 | 多联风管式室内机SNJ-T125 | 台 | 2 |
| 30 | 变频多联式室外机 | 1.名称: 变频多联式室外机 2.型号:SWJ-016P 3.规格:制冷量/制热量:45KW/50KW 功率:12.09KW/40KW 4.安装形式:落地式 | 台 | 1 |
| 31 | 变频多联式室外机 | 1.名称:变频多联式室外机 2.型号:SWJ-084P 3.规格:制冷量/制热量:234KW/460KW 功率:48.47KW/69.92KW 4.安装形式:落地式 | 台 | 2 |
| 32 | 控制器 | 空调控制器 | 个 | 43 |

- 食堂家具：

| 序号 | 名称 | 规格（长*宽*高）mm | 单位 | 数量 | 材质说明 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌椅 | 占地面积：1350*1200*750 桌面尺寸：1200*600*750 凳子尺寸：1100*220*420 | 套 | 118 | 全部材质为304不锈钢 |  |
| 2 | 餐吧椅 | 坐高380~520 | 把 | 60 |  |  |
| 大包厢 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 餐桌 | 圆2800×750 | 张 | 1 | 新中式风格 |  |
| 4 | 餐椅 | 常规 | 把 | 16 | 新中式风格 |  |
| 5 | 沙发五件套 | 三人位沙发1张 （2500*800*1080） 单人位沙发2张 （1250*800*1080） 长茶几1张 （1400*800*480） | 套 | 1 | 新中式风格，沙发、茶几， |  |
| 6 | 茶桌 | 1800*800*750 | 张 | 1 | 新中式风格 |  |
| 7 | 主椅 | 常规 | 把 | 1 | 新中式风格 |  |
| 8 | 休闲椅 | 常规 | 把 | 5 | 新中式风格，高泡定型海绵，回弹性好且不变形。 |  |
| 9 | 茶水柜 | 1200*340*1000 | 张 | 1 | 新中式风格， |  |
| 小包厢（1） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 餐桌 | 圆形1800X750 | 张 | 2 | 新中式风格， |  |
| 11 | 餐椅 | 常规 | 把 | 24 | 新中式风格 |  |
| 12 | 茶水柜 | 1000*340*1000 | 张 | 2 | 新中式风格，茶水柜 |  |
| 小包厢（2） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 餐桌 | 圆形1800X750 | 张 | 2 | 新中式风格，桌子 |  |
| 14 | 餐椅 | 常规 | 把 | 24 | 新中式风格，椅子 |  |
| 15 | 茶水柜 | 1000*340*1000 | 张 | 2 | 新中式风格，茶水柜 |  |

- 食堂监控设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼大厅（视频监控）包含3个楼梯，3个电梯，1个超市 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400w筒型摄像机 |  | 海康威视400万筒型网络摄像机 | 22 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 |  | 海康威视 | 22 | 支 |
| 3 | 电梯半球POE摄像机 |  | 海康威视 | 3 | 台 |
| 4 | 电梯网桥 |  | 海康威视2.4GHz 100米电梯网桥 | 3 | 对 |
| 5 | 8口POE交换机 |  | 华为千兆电口≥9个 | 4 | 台 |
| 6 | 设备箱 |  | 帝凯设备箱 | 4 | 台 |
| 7 | 非屏蔽六类网线 |  | 沈田通信非屏蔽六类网线 | 5 | 箱 |
| 8 | PVC20 |  | 联塑PVC20 | 1200 | M |
| 9 | RVV2*1.0电源线 |  | RVV2*1.0 | 200 | M |
| 二楼包厢连廊（视频监控）大厅不做设计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400w筒型摄像机 |  | 海康威视400万筒型网络摄像机 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 |  |  | 2 | 支 |
| 3 | 8口交换机 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 设备箱 |  | 设备箱 | 1 | 台 |
| 5 | 非屏蔽六类网线 |  | 非屏蔽六类网线 | 1 | 箱 |
| 6 | PVC20 |  | PVC20 | 60 | M |
| 机房（视频监控汇聚中心） |  |  |  |  |  |
| 1 | 50寸显示屏 |  | 威普森钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 | 2 | 块 |
| 2 | 显示屏支架 |  | 国产显示屏支架 | 4 | 根 |
| 3 | 双联操作台 |  | 图创忆达双联操作台 | 1 | 套 |
| 4 | 控制终端 |  | 海康威视 | 1 | 台 |
| 5 | 32路硬盘录像机 |  | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机， | 1 | 台 |
| 6 | 4T硬盘 |  | 希捷4T硬盘 | 5 | 块 |
| 7 | 10mHDMI线 |  | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 2 | 根 |
| 8 | 汇聚交换机 |  | 1、交换机采用国产芯片 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 |  | 21U | 1 | 台 |
| 10 | RVV3*2.5电源线 |  | RVV3*2.5 | 40 | M |
| 11 | PVC20 |  | PVC20 | 60 | M |
| 25个收费窗口，5个蒸菜台（菜价显示屏系统）隔5个放一个菜价显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50寸显示屏 |  | 钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能播放视频）； | 6 | 台 |
| 2 | 显示器伸缩支架 |  | 显示屏支架 | 6 | 套 |
| 3 | U盘 |  | 32GB U盘 | 12 | 个 |
| 网络链路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宽带 |  | 1000M网络 | 1 |  |