询价函

致   各潜在投标人  ：

我公司化工项目危险品停车场厂区内市政安装工程消防钢管等材料采购（采购编号： XXX），诚邀贵公司响应报价。需求如下：

采购最高限价：90000元（大写：玖万元整）

| 编号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防钢管 | 镀锌钢管DN200 | m | 270 |  |  | 压力管，需国标厚度 |
| 2 | 消防钢管 | 镀锌钢管DN100 | m | 12 |  |  | 压力管，需国标厚度 |
|  | 消防钢管 | 弯头DN200 | 个 | 26 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 正三通DN200 | 个 | 8 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 45度弯头DN200 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 钢卡DN200 | 个 | 200 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 弯头DN100 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 三通DN100 | 个 | 2 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 钢卡DN100 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 闸阀DN200 | 个 | 4 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 单向阀DN200 | 个 | 4 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 软连接DN200 | 个 | 4 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 法兰DN200 | 个 | 16 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 闸阀DN100 | 个 | 2 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 单向阀DN100 | 个 | 2 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 软连接DN100 | 个 | 2 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 法兰DN100 | 个 | 6 |  |  | 国标 |
|  | 消防钢管 | 电动蝶阀DN600 | 个 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 钢骨架PE管 | DN50 | m | 6 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65 | m | 30 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100 | m | 12 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN90*75三通 | 个 | 1 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN90*32大小头 | 个 | 1 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN50直接 | 个 | 2 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65截止阀 | 个 | 1 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65弯头 | 个 | 4 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65直接 | 个 | 8 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100弯头 | 个 | 4 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100直接 | 个 | 2 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100三通 | 个 | 3 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 高强度聚乙烯 (HDPE)缠绕增强管 | DN300 | m | 36 |  |  | 电热熔连接，环刚度不小于10KN/m² |
|  | PE管 | 25 | m | 100 |  |  | 国标 |
|  | PE管 | 32 | m | 300 |  |  | 国标 |
|  | PE三通 | 32*25 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
|  | PE弯头 | 25 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
|  | PE大小头 | 32*25 | 个 | 10 |  |  | 国标 |
|  | PE截止阀 | 25 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
|  | PE三通 | 32 | 个 | 10 |  |  | 国标 |
|  | PE弯头 | 32 | 个 | 10 |  |  | 国标 |
|  | PE截止阀 | 32 | 个 | 6 |  |  | 国标 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

技术及商务要求：

1、投标要求：投标截止时间：2023年 9 月19日16:00时，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：东乡城投集团503室，定标方式：最低价中标（最低价相同者，抽签决定）。

2、报价说明：报价为货到工地指定地点（含卸货费用）的含税价，含运输、保险、运输损耗、装卸货、税金。开具增值税专用发票，税率 13 %。

3、结算方式：材料到场验收合格付至材料款70%，试压完成付至100%。

4、供货期间：按工程进展，根据本公司项目部通知，提前通知日期为 7 天。

5、合同履行过程中价格调整方式：

不可调整

6、材料技术要求：

（1）执行标准：国标标准。

（2）提供材料合格证明资料。

（3）质保期：按国家有关规定。

7、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

联系人：程泽儒

联系方式：18079405858

抚州市东乡区市政工程有限责任公司公司（盖章）

2023年09月15日

报 价 函

致:xx有限公司：

针对贵公司化工项目危险品停车场厂区内市政安装工程消防钢管等材料采购（采购编号： XXX），我公司响应并作报价如下：

| 编号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防钢管 | 镀锌钢管DN200 | m | 270 |  |  | 压力管，需国标厚度 |
| 2 | 消防钢管 | 镀锌钢管DN100 | m | 12 |  |  | 压力管，需国标厚度 |
|  | 消防钢管 | 弯头DN200 | 个 | 26 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 正三通DN200 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 45度弯头DN200 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 钢卡DN200 | 个 | 200 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 弯头DN100 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 三通DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 钢卡DN100 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 闸阀DN200 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 单向阀DN200 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 软连接DN200 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 法兰DN200 | 个 | 16 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 闸阀DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 单向阀DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 软连接DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 法兰DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 消防钢管 | 电动蝶阀DN600 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 钢骨架PE管 | DN50 | m | 6 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65 | m | 30 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100 | m | 12 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN90*75三通 | 个 | 1 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN90*32大小头 | 个 | 1 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN50直接 | 个 | 2 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65截止阀 | 个 | 1 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65弯头 | 个 | 4 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN65直接 | 个 | 8 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100弯头 | 个 | 4 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100直接 | 个 | 2 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 钢骨架PE管 | DN100三通 | 个 | 3 |  |  | 连接形式: 热熔连接 |
|  | 高强度聚乙烯 (HDPE)缠绕增强管 | DN300 | m | 36 |  |  | 电热熔连接，环刚度不小于10KN/m² |
|  | PE管 | 25 | m | 100 |  |  |  |
|  | PE管 | 32 | m | 300 |  |  |  |
|  | PE三通 | 32*25 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | PE弯头 | 25 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | PE大小头 | 32*25 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | PE截止阀 | 25 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | PE三通 | 32 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | PE弯头 | 32 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | PE截止阀 | 32 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

以上材料的供应我公司同意如下约定：

1、报价说明：报价为货到工地指定地点（含卸货费用）的含税价，含运输、保险、运输损耗、装卸货、税金。开具增值税专用发票，税率 13 %。

2、结算方式：材料到场验收合格付至材料款70%，试压完成付至100%。

3、供货期间：按工程进展，根据贵公司项目部通知，提前通知日期为 7 天。

4、合同履行过程中价格调整方式：

不可调整

5、材料技术要求：

（1）执行标准：国标标准。

（2）提供材料合格证明资料。

（3）质保期：按国家有关规定。

6、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2023年   月   日