竞争性谈判文件

项目名称：抚州市东乡区老年养护中心项目配电柜和中基恒光（抚州）产业园建设项目环网柜采购

项目编号：JXTC2025150138

江西省机电设备招标有限公司

中国  南昌

目   录

第一章 谈判邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取谈判文件	3

四、提交响应文件截止时间和地点	4

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 供应商须知	5

一、	供应商须知前附表	5

二、说明	7

三、 谈判文件	8

四、 响应文件的编制	8

五、 响应文件的递交	10

六、 谈判	11

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	13

八、成交结果公告、成交通知书	13

九、履约保证金、签订合同	14

十、询问和质疑	14

十一、采购代理服务费	15

十二、附则	15

第三章 拟签订的合同文本	16

第四章  响应文件格式	6

格式1. 谈判响应书	7

格式2．报价表	8

格式3．分项报价表	9

格式4. 技术规格响应/偏离表	10

格式5. 商务条款响应/偏离表	11

6.技术文件	12

7.供应商应当提交的资格、资信证明文件	13

8. 其他证明资料	16

第五章 采购需求一览表及采购要求	18

一、采购需求一览表	18

二、采购要求	19

第一章 谈判邀请

江西省机电设备招标有限公司受江西固森建设工程有限公司委托，对其所需的货物及服务进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

项目编号：JXTC2025150138

项目名称：抚州市东乡区老年养护中心项目配电柜和中基恒光（抚州）产业园建设项目环网柜采购

预算金额：1236380元人民币

采购需求：

| 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 最高控制价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抚州市东乡区老年养护中心项目配电柜采购 | 1 | 批 | 712500元 |
| 中基恒光（抚州）产业园建设项目环网柜采购 | 1 | 批 | 523880元 |
| 合计：1236380元 |  |  |  |
| 注：报价不得超过最高控制价，否则按废标处理。 |  |  |  |

二、申请人的资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

## 三、获取谈判文件

时间：2025年12月31日至2026年1月9日（北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、东乡区公共资源交易网、抚州市东乡城投集团网站

方式：自行下载获取谈判文件

售价：0元人民币

四、提交响应文件截止时间和地点

截止时间：2026年1月9日10点00分（北京时间）

地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江西固森建设工程有限公司

地 址：抚州市东乡区南英大道与凌云大道交叉口南

联系人：李先生

联系方式：13517947971

2.采购代理机构信息

名 称：江西省机电设备招标有限公司

地 址：江西省抚州市赣东大道2088号中阳广场2号楼9楼9-3室

项目联系人：胡蔚、邓文玺

电 话：0794-8335930

电子函件：jzfz@jxbidding.com

第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号：详见“第一章 谈判邀请” |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 谈判邀请” |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构名称：详见“第一章 谈判邀请” |
| 4 | 3.2.1 | 本项目是否接受联合体参加谈判：详见“第一章 谈判邀请” |
| 5 | 8 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 15 | 谈判保证金只接受以下形式:银行转账； 谈判保证金必须在谈判截止时间前到达谈判保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。谈判保证金必须从谈判企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列采购人指定帐户，不能提交现金。 谈判保证金:人民币贰万肆仟元整（小写：24000.00元）； 谈判保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响谈判的，由谈判人自行负责。 |
| 7 | 16 | 谈判有效期：自谈判之日起 90 天 |
| 8 | 18 | 响应文件的份数：正本1份、副本2份、电子文件一份（形式：U盘，内容为正本加盖公章之后扫描件） 注：响应文件正、副本均须装订 |
| 9 | 19 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 谈判邀请” 谈判时间：详见“第一章 谈判邀请” 谈判地点：详见“第一章 谈判邀请” |
| 10 | 27 | 推荐成交候选供应商方法及提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，参加评审、获得成交供应商推荐资格的认定： 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。 |
| 11 | 28 | 确定成交供应商： 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 12 | 31 | 31.1履约保证金金额：在签订合同前公示期3天后将中标价的10%的履约保证金一次性转入招标人指定账户；履约保证金返还：本履约保证金于工程完工经项目部验收合格后一次性返还，不计息。 |
| 13 | 35 | 采购代理服务费：固定价10000元整，向中标单位收取。 |

二、说明

1. 适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1采购人：详见“第一章 谈判邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章 谈判邀请”。

2.3供应商：是指向采购人提供“第一章 谈判邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件：详见“第一章  谈判邀请”。

3.2 联合体参加谈判

3.2.1是否接受联合体参加谈判：详见“第一章 谈判邀请”。

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备申请人的资格条件，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应文件无效；（适用于联合体参加谈判）

3.2.3联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4以联合体参加竞谈的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加谈判）

3.2.5联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。（适用于联合体谈判）

4. 谈判费用

4.1不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

三、 谈判文件

6. 谈判文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共五章，各章的内容如下

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

- 采购需求一览表及采购要求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人的资格证明文件

8.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.3参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7供应商的资格声明

8.8其他资格证明文件

四、响应文件的编制

10. 提示

10.1 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求提供响应文件和资料。

10.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理结机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

10.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

11. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

12.响应文件的构成

12.1响应文件应由下列部分构成

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 技术文件

(7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

(8) 其他证明资料

(9) 谈判保证金凭证

12.2供应商应将响应文件编写目录及页码。

13. 证明货物符合谈判文件规定的文件

13.1 供应商应提交其货物和有关服务符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

13.2 货物和有关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3)商务条款的偏差和例外。

14. 谈判报价

14.1谈判报价均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

14.2供应商要按报价表和分项报价表的内容填写产品单价、总价及其他事项。

14.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

15. 谈判保证金

15.1供应商须在响应文件递交截止时间之前向交易中心提交“供应商须知前附表”规定的谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。

15.2 任何未按“供应商须知”第15.1条要求提交谈判保证金的响应文件被视为无效。

15.3 成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.4未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，保证金不予退还

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商未按规定缴付采购代理服务费；

(6) 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

(7) 谈判文件规定的其他情形。

16. 谈判有效期

谈判有效期为自谈判之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的响应文件被视为无效。

17. 响应文件的签署及规定

17.1 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由授权代表人（或法定代表人）签字或盖章。

17.2 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

五、 响应文件的递交

18. 响应文件的递交

18.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本密封装在信封中。

18.2 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

18.3 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

19. 谈判截止时间

谈判截止时间详见“第一章 谈判邀请”。

20. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

21. 响应文件的补充、修改或撤回

21.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2从响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的谈判保证金。

六、 谈判

22. 谈判组织

采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判活动。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

23. 谈判小组

在相关的采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

24. 谈判程序

24.1响应供应商在有关人员的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开谈判地点。代理机构拆封响应文件。

24.2谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

24.5初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

  - 未提交谈判响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

  - 未按谈判文件“第四章 响应文件格式7”的规定提供资格、资信证明文件的；

  - 未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

  - 谈判有效期响应不足的；

  - 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

  - 超过了采购项目预算或最高限价的；

  - 谈判文件规定的其他响应无效条款。

24.6谈判

按照递交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

24.7谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

24.8 最后报价

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（4）若没有对谈判文件服务要求、商务作实质性修改或对服务要求、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

（5）未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；视为无效响应。

(6)已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

25. 与谈判小组的接触

25.1 除按本须知“第24条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

25.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

26.终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

27.推荐成交候选供应商方法

27.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

27.3最终报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最终报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

28.确定成交供应商

28.1详见“供应商须知前附表”。

八、成交结果公告、成交通知书

29. 成交结果公告

成交候选供应商确定后，采购代理机构将在东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡城投集团网站上公告，公告期为3个日历日。

30.成交通知书

30.1采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

30.2成交通知书是合同的一个组成部分。

九、履约保证金、签订合同

31. 履约保证金

31.1成交供应商在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

31.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

32. 签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

32.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

32.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的谈判保证金。

十、询问和质疑

33.询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34.质疑

34.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

34.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.4潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

34.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对谈判文件质疑的，须同时提供下载谈判文件的凭证。

34.6质疑函接收方式

34.6.1对谈判文件、谈判过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司

联系电话：0794-8335930

通讯地址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9-3室

邮编：3444000

十一、采购代理服务费

37. 采购代理服务费

37.1成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

37.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

37.3 成交供应商如未按本须知“第37.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其谈判保证金。

十二、附则

38. 解释权

本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

第三章 拟签订的合同文本

江西固森建设工程有限公司

采购合同书

合同编号：                HT-JXGS2025

采购项目名称：

采购编号：               JXGS-2025

材料（设备）采购合同

甲 方:江西固森建设工程有限公司           （以下简称甲方）

乙 方:                                   （以下简称乙方）

为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就                         工程向乙方采购               事宜协商一致，订立本合同。

| 品名 | 规 格 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注（品牌等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂定合计金额(人民币)（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上价格为含税价，税率 13 %，乙方开具增值税 专用 发票。 2、以上价格为含原材料费、加工费、运费、包装费、装卸费、运输损耗、保险及其他一切费用的送货到工地价格。 3、价格调整方式：按如下第（1）种方式。 （1）固定单价，不可调整。 （2）浮动单价，可调整。具体调整方式：参照抚州市信息价，结算月信息价与投标上月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的5%时，超出的部分进行增减调整。 价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х5%) 价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х5%) Pt --- 结算月结算价 P0 --- 投标价（即合同价） A --- 投标上月信息价（ ）元 B --- 结算月信息价 4、其它: |  |  |  |  |  |  |

一、购货产品、数量及单价

二、交货地点：工地现场甲方指定地点。

三、合同供货期限：按工程进展，根据项目部通知分批供货，提前通知日期为15天。

四、确认方式

1、货到交货地点后通知甲方，经甲方对产品名称、规格、外观、数量等进行确认。乙方应随货提供材料合格证和质量检测报告等质量合格证明文件。

2、甲方指定收货人签认乙方送货单，该送货单作为乙方实际供货数量的结算依据。收货人姓名：       ，电话：          。

3、甲方可对乙方提供的产品进行随机抽验。如发现短装行为，抽检前已供货的以抽检的结果为标准扣除。

4、甲方对材料的入库签收并不影响乙方对材料本身应承担的质量责任。

五、产品质量要求: 执行国家标准，质保期   1  年。

六、履约保证

1、合同签订前，乙方需向甲方交纳履约保证金¥：      元，大写金额：     元整。履约保证金返还：本履约保证金于工程完工经项目部验收合格后一次性返还，不计息。

2、履约保证金退还后，相应金额货款转为保证金，如乙方违约，甲方可在材料款中扣除相应金额的保证金，或要求乙方支付违约金。

七、结算和付款方式

1、结算数量:乙方根据甲方签认的送货单编制结算表加盖公章，提供给甲方，由甲方在结算表上盖章或签字确认数量及金额。其它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

2、支付方式: 按供货批次，经项目部验收合格后据实结算付至70%，待材料供货完成，通电调试经项目部验收合格后据实结算付至97%，其余3%待质保期（一年）满一月内一次付清(无息),每次请款应提供发票，需开具与货物同等金额的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。

八、甲方的基本权利和义务

1、甲方应在 2 天前，以书面、短信息、微信等方式将所需产品等级、数量、送货时间等要求通知乙方；如遇甲方不可预见的情况造成供货时间临时改变的，甲方应及时通知乙方。

2、货到达交货地后，甲方应及时完成质量及数量查验。

3、若乙方提供的产品质量与合同约定规格、数量不符，甲方有权拒收。

4、如甲方因工程变更、退还施工后多余货物、统计错误等合理原因需减少供货量或退货的，属正当理由退货，乙方不得要求甲方赔偿。甲方所退货物须为未使用过的、全新的、无损的，并承担退货运费，但甲方不得无理由中途退货的。

九、乙方的基本权利和义务

1、乙方应按国家标准和规范组织生产，根据合同和甲方通知要求，保质、保量、按时完成产品供应任务，不可随意调整，如需调整应提前7天通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从甲方人员的调度指挥，遵守甲方安全管理要求。如发生意外事故造成的人员及财产损失（含造成的第三方人员及财产损失）由乙方承担。

3、乙方应积极配合甲方对产品质量和数量的查验。如因乙方产品质量问题，乙方应该承担换货、退货及赔偿责任。

十、违约责任

1、乙方同意在甲方收到业主拨付的工程款项后，再由甲方按约定支付给乙方。若甲方未能按约定期限付款，合理期限内乙方予以谅解。

2、乙方产品质量不符合合同约定的要求，甲方有权拒收，乙方无条件退换货。因产品质量检验结果不合格致使工程质量达不到最终验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时甲方有权随时终止合同并没收乙方履约保证金。

3、 乙方产品质量存在缺陷的，如果甲方同意利用，在乙方赔偿质量缺陷材料价款 10 %的违约金的基础上，甲、乙双方按质论价，重新商定缺陷材料的结算价格。

4.乙方须按项目部通知的时间及数量要求及时供货。如乙方无故延期交货，每逾期交货一天乙方向甲方支付违约金500元。乙方累计逾期超过7天未能按通知要求及时交货，甲方可认定乙方无履行合同的能力，甲方有权随时终止合同并没收乙方履约保证金。

十一、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。⑵延误的供货期相应顺延。⑶因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、合同的解除

1、有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。

3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十三、解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。

十四、其他事项:

1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方贰份。

2、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲 方(盖章)                         乙方(盖章)

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人签字:                     委托代理人签字：

2026年   月   日                     2026年   月  日

第四章  响应文件格式

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

格式1. 谈判响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件:

1、响应书

2、报价表

3、分项报价表

4、技术需求响应/偏离表

5、商务条件响应/偏离表

6、技术文件

7、供应商应当提交的资格、资信证明文件

8. 其他证明资料

9. 提交的谈判保证金，金额为    。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判之日起   90  天。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回响应文件，谈判保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址    传真

电话    电子邮件

供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

格式2．报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期 | 交货 地点 | 投标 保证金 | 投标 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

格式3．分项报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号和规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

格式4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

6.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

7.供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。扫描件均须加盖公章；

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

- 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明、缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细或提供承诺函（格式自拟）。

3、 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

4、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

评审依据：提供2023年度或2024年度审计的财务报告或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明扫描件。

5、 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

6、投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标单位公章

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件

格式7-8 法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：被授权人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

格式7-9供应商的资格声明

（供参考格式）

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

- 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

- 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

4.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

5.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

8. 其他证明资料

供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

格式9 谈判保证金凭证

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

第五章 采购需求一览表及采购要求

一、采购需求一览表

| 货 物 名 称 内 容 | 抚州市东乡区老年养护中心项目配电柜和中基恒光（抚州）产业园建设项目环网柜采购 |
| --- | --- |
| 数量 | 1批 |
| 交货期 | 详见第五章二、采购需求/（二）商务条款 |
| 交货地点 | 详见第五章二、采购需求/（二）商务条款 |
| 备注 | 本项目为交钥匙工程 |

二、采购要求

（一）采购清单及技术规格

| 抚州市东乡区老年养护中心配电箱柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 东乡区老年养护中心 |  |  |
| 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注(标明元器件品牌) |
| 空调总配电箱 | 1F-1#-AD3 | 1 | 台 |  |
| 配电房电力配电箱 | （-1F-AT1-PDF) | 1 | 台 |  |
| 发电机房电力配电箱 | (-1F-AT1-FDF) | 1 | 台 |  |
| 空气源热水配电箱 | AD-KQY | 1 | 台 |  |
| 监控配电箱 | 1F-AT2-JK1 | 1 | 台 |  |
| 公共非消防负荷(常用)总电源配电箱 | (-1F-1#-AD1) | 1 | 台 |  |
| 公共非消防负荷(备用)总电源配电箱 | (-1F-1#-ADE1) | 1 | 台 |  |
| 电梯配电箱 | RF-AT1-XT1 | 1 | 台 |  |
| 公共消防负荷(常用)总电源配电箱 | (-1F-1#-AD4) | 1 | 台 |  |
| 公共消防负荷(备用)总电源配电箱 | （-1F-1#-ADE4） | 1 | 台 |  |
| 照明、插座总配电箱 | 1F-1#-AD2 | 1 | 台 |  |
| 消防泵房配电箱 | （-1F-AT1-XFSB) | 1 | 台 |  |
| 消防控制室配电箱 | 1F-1#-AT1-XFKZ | 1 | 台 |  |
| 地上消防用电配电箱 | 1F-AT1-ALE | 1 | 台 |  |
| 地下消防用电配电箱 | （-1F-AT1-ALE） | 1 | 台 |  |
| 公共走道照明总配电箱 | (3F-AT2-ALZ) | 1 | 台 |  |
| 屋顶风机控制箱 | RF-AT1-FJ1 | 1 | 台 |  |
| 屋顶风机控制箱 | RF-AT1-FJ2 | 1 | 台 |  |
| 地下室风机控制箱 | （-1F-AT1-FJ1) | 1 | 台 |  |
| 地下室风机控制箱 | （-1F-AT1-FJ2) | 1 | 台 |  |
| 地下室生活泵房配电箱) | （-1-AT2-SHBF） | 1 | 台 |  |
| T1变压器 | SC(B)13-800KVA/10KV | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A1 | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A2 | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A3 | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A4 | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A5 | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A6 | 1 | 台 |  |
| 低压成套配电柜 | 1A7 | 1 | 台 |  |
| 层照明插座总动力箱 | 1F-AP1 | 1 | 台 |  |
| 层照明插座总动力箱 | 2F-AP1 | 1 | 台 |  |
| 层照明插座总动力箱 | 3F-AP1 | 1 | 台 |  |
| 层照明插座总动力箱 | 4F-AP1 | 1 | 台 |  |
| 层照明插座总动力箱 | 5F-AP1 | 1 | 台 |  |
| 层照明插座总动力箱 | 6F-AP1 | 1 | 台 |  |
| 高压开关柜 | AH1 | 1 | 台 |  |
| 单母线柜 附真空断路器柜 | AH2 | 1 | 台 |  |
| 高压开关柜 | AH3 | 1 | 台 |  |
| 单母线柜 附真空断路器柜 | AH4 | 1 | 台 |  |
| 柴油发电机组 | 160KW | 1 | 台 | 含附属设施 |
| 槽钢 | 10# | 46.056 | m | 国标 |
| 密集绝缘插接母线槽 | 400A/5 | 21 | m | 国标 |
| 密集绝缘插接母线槽 | 1600A/5 | 10 | m | 国标 |
| 层空调动力箱 | 1F-AP2-KT1 | 1 | 台 |  |
| 层空调动力箱 | 3F-AP2-KT1 | 1 | 台 |  |
| 层空调动力箱 | 2F-AP2-KT1 | 1 | 台 |  |
| 层空调动力箱 | 4F-AP2-KT1 | 1 | 台 |  |
| 层空调动力箱 | 5F-AP2-KT1 | 1 | 台 |  |
| 层空调动力箱 | 6F-AP2-KT1 | 1 | 台 |  |
| 材料质量要求 | 符合国标要求 |  |  |  |
| 安装、运费、税金要求 | 货到工地价格，含运输、保险、运输损耗、装卸货，均为含税价格，税率13%专票 |  |  |  |
| 其他需要说明和明确事项 | - 1.箱柜元器件采用国产优质且符合国家标准。 - 2.图纸优先顺序：装修电气图优先于原土建电气施工图，即两份图纸中相同名称或编号的配电箱柜以装修电气施工图为准。 - 3.箱柜尺寸见图纸，其厚度,空间布局，元器件排列，颜色标志等符合国家相关技术规范标准。 - 4.具体详细参数详见设计图纸，塑壳开关、微断开关、断路器、双电源开关需选用正泰、德力西、天正品牌之一，并在投标清单中标明元器件品牌。 |  |  |  |

| - 中基恒光（抚州）产业园建设项目环网柜主材设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工程地址 | - 渊山岗 |  |  |
| - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注(标明元器件品牌) |
| - 环网柜二进六出 | - 1 | - 座 |  |
| - 1250KVA室外箱变 | - 1 | - 座 |  |
| - 室内总配电箱 | - 6 | - 个 |  |
| - 材料质量要求 | - 包含所有辅材 |  |  |
| - 安装、运费、税金要求 | - 货到工地价格，含运输、保险、运输损耗、装卸货，均为含税价格，税率13%专票 |  |  |
| - 其他需要说明和明确事项 | - 环网柜系统图如下；室外箱变系统图见总图电气施工图；室内总配电箱图见食堂电气图DS-05（含阴影部位/除去应急照明箱）。 - 2、具体详细参数详见设计图纸，塑壳开关、微断开关、断路器、双电源开关需选用正泰、德力西、天正品牌之一，并在投标清单中标明元器件品牌。 |  |  |

（二）商务条款

1、付款方式:

1.1、按供货批次，经项目部验收合格后据实结算付至70%，待材料供货完成，通电调试经项目部验收合格后据实结算付至97%，其余3%待质保期（一年）满一月内一次付清(无息),每次请款应提供发票，需开具与货物同等金额的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。

2、售后服务要求：

2.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

2.2、货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案。

3、质量要求及质保期：质量要求：符合国家相关标准。质保期：按国家相关标准。

4、交货期：按工程进展，根据项目部通知分批供货，提前通知日期为15天。

5、交货地点:采购人指定地点。

6、货物验收

6.1交付验收标准：符合招标文件数量、规格、质量等要求。

6.2货物运抵采购人指定地点后，由采购人和供应商组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由供应商提出项目验收申请报告，经采购人验收合格后，双方在验收报告上签字；

6.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

6.4因供应商所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

7、违约责任

7.1、供应商按采购人通知的时间及数量要求及时供货，无故延期交货，每逾期交货一天供应商向采购人支付违约金500元。供应商累计逾期超过7天未能按通知要求及时交货，采购人可认定供应商无履行合同的能力，采购人有权随时终止合同。

7.2供应商产品质量不符合合同约定的要求，招标方有权拒收，供应商无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，供应商承担由此给采购人造成的一切损失，且采购人有权随时终止合同。

7.3供应商同意在采购人收到业主拨付的款项后，再由采购人按支付方式的约定支付。若采购人未按约定期限付款，供应商同意由业主承担违约责任，采购人不承担任何责任。

9、知识产权

9.1、成交供应商应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商应承担一切与之有关的费用。