## 东乡区第二人民医院精神病康复大楼污水处理站土建工程清单报价
东乡区第二人民医院精神病康复大楼污水处理站土建工程专业分包清单报价
土方工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 275.8
2 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.挖掘机挖装槽坑土方 三类土 3.自卸汽车运土方 运距≤1km  | m3 | 365.28
3 | 挖一般土方 |  | m3 | 1063.14
小计：
砌筑工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 多孔砖墙 | 1.混水砖墙 1砖 [现拌非砌筑砂浆]; | m3 | 82.86
2 | 砌体内加固钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 | t | 0.1
小计：
钢筋混凝土工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层 [现拌混凝土] 2.现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 24.9
2 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 14.16
3 | 满堂基础 | 1.现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C35】;P8 | m3 | 96.7
4 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 43.49
5 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C35】;P8 | m3 | 8.05
6 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 15.43
7 | 直形墙 | 1.现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C35】;P8 | m3 | 48.04
8 | 直形墙 | 1.直形墙 复合模板 钢支撑; 2.墙支撑高度超过3.6m，每超过1m钢支撑; 3.对拉螺栓堵眼增加费; | m2 | 302.3
9 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】; | m3 | 3.33
10 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑  | m2 | 52.8
11 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C35】; | m3 | 1.755
12 | 基础梁 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 12.12
13 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁 [现拌混凝土]; 2.现场搅拌混凝土调整费; | m3 | 2.89
14 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 19.69
15 | 有梁板 | 1.现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】; | m3 | 15.32
16 | 有梁板 | 1.有梁板 复合模板 钢支撑  2.板支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑 | m2 | 184.07
17 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.053
18 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 14.547
19 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 2.868
20 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 1.321
21 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 ≤φ18 | 个 | 128
小计：
屋面及防水工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 屋面卷材防水 | 1.390x390x40细石混凝土预制块面层 2、20厚DS M20聚合物水泥砂浆粘结层 3.20厚M15 1:25水泥砂浆隔高层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 6.3厚享自粘聚合物政性沥青防水卷村(PY)聚酯胎 7.20厚DS M15砂浆找平层 8、最薄处30厚LC5 0轻骨料况凝土,扶坡2% | m2 | 48.12
小计：
保温、隔热、防腐工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 保温隔热墙面 | 1.墙、柱面 干挂岩棉板 厚度(mm) 40; | m2 | 299.13
2 | 保温隔热天棚 | 1.80mm挤塑聚苯板 | m2 | 48.12
小计：
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 墙面一般抹灰（内墙地下室） | 1、表面清扫干净 2、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%(随拌光)/ 3、15mm厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘)穿墙管等节点采用防水密封膏北粘 4、20厚1:3水泥砂浆楼5%的防水剂防水砂浆面层 5、外层喷涂防腐涂料(乙烯基脂玻璃鳞片涂料) | m2 | 236.79
2 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.白色防潮防霉内墙涂料一底二度 2.2厚面层防裂耐水腻子分遍刮平 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.8厚DP M5砂浆打底抹平 5.界面剂一道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 167.9
3 | 墙面一般抹灰（地下室外墙） | 1.粘土或2:8灰土,分层夯实 2.>15厚聚合物水泥防水涂料(1型 3:>3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎 4.刷基层处理剂一遍 5.20厚1:2水泥砂浆找平 6.>P6自防水钢筋混凝土墙身>250 | m2 | 154.32
4 | 墙面一般抹灰（外墙） | 外墙涂料(无机粉体涂装材料)一底两度 2.若棉外7厚抹面胶浆分两道抹,每道分别压入耐碱网格布 135q/m,并在第一道耐碱网格布外侧于基层墙体锚固 3.40厚岩棉板 4.胶粘剂一道(胶粘面积不得小于保温板面积40%) 5.15厚聚合物水泥基防水涂料 6.15厚聚合物水泥基防水涂料 7.15厚DP20砂浆找平(掺3%防水剂) 8.基层墙体清扫干净,刷界面剂一道 | m2 | 144.81
小计：
天棚工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 天棚抹灰 | 1.乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | m2 | 48.12
小计：
门窗工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开; | m2 | 11.25
2 | 钢制甲级防火门 | 1、门类型：钢制甲级防火门 2、框截面尺寸及数量：FM甲1121 2樘 3、含闭门器、油漆及五金等,必须满足使用要求 | m2 | 18
小计：
楼地面装饰工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 地面 | 1.10厚防滑地砖,DTC水泥挥缝 2.30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.15厚聚合物水泥防水涂料2道,四周翻起高于建筑完成面300高 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15 抹小八字角。 5.界面剂一道 6.80厚C20混凝土垫层 7.压实填士,压实系数不小于90% | m2 | 101.63
小计：
其他
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 散水 | 1.现浇混凝土 散水 换为【细石混凝土 C20】 [现拌非砌筑砂浆] 2.垫层 砂 | m2 | 9.1
2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | m | 15.6
3 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土 雨篷板; | m3 | 1.37
小计：
综合脚手架
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 综合脚手架 | 1.单层建筑综合脚手架建筑面积500m2以内 | m2 | 275.8
小计：
大型机械设备进出场及安拆
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台·次 | 1
小计：
电气
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALws 3.安装方式:悬挂嵌入式安装 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 1
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:ZC-BV2.5 | m | 161.14
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:ZC-BV2.5 | m | 161.14
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 | m | 37.8
5 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:sc20 | m | 15.96
6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:Φ20 4.配置形式:暗配 | m | 5.6
7 | 荧光灯 | 1.名称:节能单管LED灯 2.型号:1xLED18W 3.规格:距地面2.7米壁装 4.安装形式:满足设计要求，详见设计图 | 套 | 4
8 | 荧光灯 | 1.名称:节能单管壁装LED灯 2.型号:1xLED18W 3.规格:吸顶 4.安装形式:满足设计要求，详见设计图 | 套 | 4
9 | 控制开关 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A，250V 3.规格:底边距地1.3米，暗装 | 个 | 2
10 | 控制开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A，250V 3.规格:底边距地1.3米，暗装 | 个 | 3
11 | 插座 | 1.名称:单相二,三孔组合插座(安全型) 2.材质:10A，250V 3.规格:底边距地0.3米，暗装 | 个 | 6
12 | 插座 | 1.名称:空调单相三孔组合插座(安全型) 2.材质:10A，250V 3.规格:底边距地2.5米，暗装 | 个 | 2
13 | 接线盒 | 1.插座开关接线盒 2.满足设计要求，详见设计图 | 个 | 21
小计：
防雷接地
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 避雷网 | 1.名称:屋顶接闪带 2.材质、规格:25*4扁钢 | m | 42.56
2 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2.满足设计要求，详见设计图 | m | 45.35
3 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 断接卡子制作与安装 2.满足设计要求，详见设计图 | 套 | 9
4 | 接地母线 | 接地干线 1.接地体利用建筑物基础地梁角上或基础底板下层2根主筋通长焊接、绑扎形成如图示基础接地网;不同标高地梁通过柱子主筋(2根)连通。 2.满足设计要求，详见设计图 | m | 46.06
5 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱MEB 2.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 1
6 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱 | 台 | 2
7 | 接地极 | 1.接地电阻测试点 2.-40x4的热镀锌扁钢作预埋连接板,供测试接地电阻用 3.满足设计要求，详见设计图 | 块 | 2
8 | 接地装置 |  | 组 | 1
小计：
雨水
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 给、排水附(配)件 | 87型雨水斗DN100 1.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 3
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:pvc-u排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.包含完成此工作所有内容 | m | 10.35
3 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 介质管道公称直径(mm以内) 350; 2.刚性防水套管安装 介质管道公称直径(mm以内) 300; 3.据实结算 | 个 | 5
小计：
脚手架搭拆
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
小计：
总报价（小写）：
总报价(大写)：
注：1、以上报价包含9%增值税专用发票； 2、工程量的增加或减少均按投标报价的中标价执行； 3、工程量据实结算。
投标人法定代表人或授权代表签字： 投标人名称 （签章） ： 日 期： 年 月 日